## Pavimentação
NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
RUA 626 - LOTEAMENTO PAMPA
ESTACA | LADO ESQUERDO | [10 empty] | EIXO |  |  |  | LADO DIREITO
| OFF-SET |  |  | PASSEIO |  |  |  |  | PLATAFORMA |  |  | COTAS |  |  |  | PLATAFORMA |  |  | PASSEIO |  |  |  |  | OFF-SET
| DIST. | COTA | TIPO | DIST. | COTA | INC (%) | DIST. | COTA | DIST. | SE (%) | COTA | TERRENO | GREIDE | DIF. | TIPO | DIST. | SE (%) | COTA | DIST. | COTA | INC (%) | DIST. | COTA | DIST. | COTA | TIPO
0+4.00 | 4 | 2.375 | C | 4 | 2.3315 | 2 | 2.5 | 2.3015 | 2.5 | 0.3 | 2.1515 | 2.2 | 2.144 | 0.056 | C | 2.5 | -0.3 | 2.1365 | 2.5 | 2.2865 | 2 | 3.93 | 2.3151 | 3.93 | 2.425 | C
0+10 | 3.98 | 2.419 | C | 3.98 | 2.2626 | 2 | 2.5 | 2.233 | 2.5 | -0.72 | 2.083 | 2.205 | 2.101 | 0.104 | C | 2.5 | -0.72 | 2.083 | 2.5 | 2.233 | 2 | 4 | 2.263 | 4 | 2.569 | C
1 | 4 | 2.389 | C | 4 | 2.1645 | 2 | 2.5 | 2.1345 | 2.5 | -2.5 | 1.9845 | 2.182 | 2.047 | 0.135 | C | 2.5 | -2.5 | 1.9845 | 2.5 | 2.1345 | 2 | 3.9 | 2.1625 | 3.9 | 2.374 | C
1+10 | 3.95 | 2.324 | C | 3.95 | 2.1095 | 2 | 2.5 | 2.0805 | 2.5 | -2.5 | 1.9305 | 2.127 | 1.993 | 0.134 | C | 2.5 | -2.5 | 1.9305 | 2.5 | 2.0805 | 2 | 3.88 | 2.1081 | 3.88 | 2.375 | C
2 | 3.72 | 2.273 | C | 3.72 | 2.0509 | 2 | 2.5 | 2.0265 | 2.5 | -2.5 | 1.8765 | 2.12 | 1.939 | 0.181 | C | 2.5 | -2.5 | 1.8765 | 2.5 | 2.0265 | 2 | 3.85 | 2.0535 | 3.85 | 2.353 | C
2+10 | 4 | 2.197 | C | 4 | 2.0015 | 2 | 2.5 | 1.9715 | 2.5 | -2.5 | 1.8215 | 1.991 | 1.884 | 0.107 | C | 2.5 | -2.5 | 1.8215 | 2.5 | 1.9715 | 2 | 3.9 | 1.9995 | 3.9 | 2.303 | C
3 | 3.92 | 2.212 | C | 3.92 | 1.9724 | 2 | 2.5 | 1.944 | 2.5 | -1.44 | 1.794 | 1.989 | 1.83 | 0.159 | C | 2.5 | -1.44 | 1.794 | 2.5 | 1.944 | 2 | 3.9 | 1.972 | 3.9 | 2.339 | C
3+10 | 3.9 | 2.134 | C | 3.9 | 1.9594 | 2 | 2.601 | 1.9334 | 2.601 | -0.59785 | 1.7834 | 1.905 | 1.799 | 0.106 | C | 2.6 | 0.59808 | 1.8146 | 2.6 | 1.9646 | 2 | 3.88 | 1.9902 | 3.88 | 2.188 | C

## Terraplenagem
NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM
RUA 626 - LOTEAMENTO PAMPA
ESTACA | LADO ESQUERDO | [10 empty] | EIXO |  |  |  | LADO DIREITO
| OFF-SET |  |  | PASSEIO |  |  |  |  | PLATAFORMA |  |  | COTAS |  |  |  | PLATAFORMA |  |  | PASSEIO |  |  |  |  | OFF-SET
| DIST. | COTA | TIPO | DIST. | COTA | INC (%) | DIST. | COTA | DIST. | SE (%) | COTA | TERRENO | GREIDE | DIF. | TIPO | DIST. | SE (%) | COTA | DIST. | COTA | INC (%) | DIST. | COTA | DIST. | COTA | TIPO
0+4.00 | 4 | 2.375 | C | 4 | 2.3315 | 2 | 2.75 | 2.3065 | 2.75 | 0.3 | 1.8922 | 2.2 | 1.884 | 0.316 | C | 2.75 | -0.3 | 1.8758 | 2.75 | 2.2915 | 2 | 3.93 | 2.3151 | 3.93 | 2.425 | C
0+10 | 3.98 | 2.419 | C | 3.98 | 2.2626 | 2 | 2.75 | 2.238 | 2.75 | -0.72 | 1.8212 | 2.205 | 1.841 | 0.364 | C | 2.75 | -0.72 | 1.8212 | 2.75 | 2.238 | 2 | 4 | 2.263 | 4 | 2.569 | C
1 | 4 | 2.389 | C | 4 | 2.1645 | 2 | 2.75 | 2.1395 | 2.75 | -2.5 | 1.7183 | 2.182 | 1.787 | 0.395 | C | 2.75 | -2.5 | 1.7183 | 2.75 | 2.1395 | 2 | 3.9 | 2.1625 | 3.9 | 2.374 | C
1+10 | 3.95 | 2.324 | C | 3.95 | 2.1095 | 2 | 2.75 | 2.0855 | 2.75 | -2.5 | 1.6643 | 2.127 | 1.733 | 0.394 | C | 2.75 | -2.5 | 1.6643 | 2.75 | 2.0855 | 2 | 3.88 | 2.1081 | 3.88 | 2.375 | C
2 | 3.72 | 2.273 | C | 3.72 | 2.0509 | 2 | 2.75 | 2.0315 | 2.75 | -2.5 | 1.6102 | 2.12 | 1.679 | 0.441 | C | 2.75 | -2.5 | 1.6102 | 2.75 | 2.0315 | 2 | 3.85 | 2.0535 | 3.85 | 2.353 | C
2+10 | 4 | 2.197 | C | 4 | 2.0015 | 2 | 2.75 | 1.9765 | 2.75 | -2.5 | 1.5553 | 1.991 | 1.624 | 0.367 | C | 2.75 | -2.5 | 1.5553 | 2.75 | 1.9765 | 2 | 3.9 | 1.9995 | 3.9 | 2.303 | C
3 | 3.92 | 2.212 | C | 3.92 | 1.9724 | 2 | 2.75 | 1.9492 | 2.75 | -1.44 | 1.528 | 1.989 | 1.57 | 0.419 | C | 2.75 | -1.44 | 1.528 | 2.75 | 1.9492 | 2 | 3.9 | 1.972 | 3.9 | 2.339 | C
3+10 | 3.9 | 2.134 | C | 3.9 | 1.9594 | 2 | 2.851 | 1.9385 | 2.851 | -0.59785 | 1.522 | 1.905 | 1.539 | 0.366 | C | 2.85 | 0.59808 | 1.556 | 2.85 | 1.9695 | 2 | 3.88 | 1.9902 | 3.88 | 2.188 | C
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Só para preencher
NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
RUA 626 - LOTEAMENTO PAMPA
ESTACA | EIXO | [7 empty] | PASSEIO ESQUERDO | [5 empty] | PASSEIO DIREITO
| COTAS |  | DIST. AO MEIO-FIO |  | DY - PAVIMENTAÇÃO |  | DY - TERRAPLENAGEM |  | MEIO-FIO | DIST. | DIST. | D Y | OFF-SET |  | MEIO-FIO | DIST. | DIST. | D Y | OFF-SET
| TERRENO | GREIDE | ESQ. | DIREITA | ESQ. | DIR. | ESQ. | DIR. |  | INICIAL |  |  | D Y | DIST. |  | INICIAL |  |  | D Y | DIST.
0+4.00 | 2.2 | 2.144 | 2.5 | 2.5 | 0.0075 | -0.0075 | 0.41425 | 0.41575 | 0.15 |  | 1.5 | 0.03 | 0.0435 | 0 | 0.15 |  | 1.43 | 0.0286 | 0.1099 | 0
0+10 | 2.205 | 2.101 | 2.5 | 2.5 | -0.018 | -0.018 | 0.4168 | 0.4168 | 0.15 |  | 1.48 | 0.0296 | 0.1564 | 0 | 0.15 |  | 1.5 | 0.03 | 0.306 | 0
1 | 2.182 | 2.047 | 2.5 | 2.5 | -0.0625 | -0.0625 | 0.42125 | 0.42125 | 0.15 |  | 1.5 | 0.03 | 0.2245 | 0 | 0.15 |  | 1.4 | 0.028 | 0.2115 | 0
1+10 | 2.127 | 1.993 | 2.5 | 2.5 | -0.0625 | -0.0625 | 0.42125 | 0.42125 | 0.15 |  | 1.45 | 0.029 | 0.2145 | 0 | 0.15 |  | 1.38 | 0.0276 | 0.2669 | 0
2 | 2.12 | 1.939 | 2.5 | 2.5 | -0.0625 | -0.0625 | 0.42125 | 0.42125 | 0.15 |  | 1.22 | 0.0244 | 0.2221 | 0 | 0.15 |  | 1.35 | 0.027 | 0.2995 | 0
2+10 | 1.991 | 1.884 | 2.5 | 2.5 | -0.0625 | -0.0625 | 0.42125 | 0.42125 | 0.15 |  | 1.5 | 0.03 | 0.1955 | 0 | 0.15 |  | 1.4 | 0.028 | 0.3035 | 0
3 | 1.989 | 1.83 | 2.5 | 2.5 | -0.036 | -0.036 | 0.42125 | 0.42125 | 0.15 |  | 1.42 | 0.0284 | 0.2396 | 0 | 0.15 |  | 1.4 | 0.028 | 0.367 | 0
3+10 | 1.905 | 1.799 | 2.601 | 2.6 | -0.01555 | 0.01555 | 0.4165 | 0.4135 | 0.15 |  | 1.299 | 0.02598 | 0.17457 | 0 | 0.15 |  | 1.28 | 0.0256 | 0.19785 | 0