## Pavimentação
NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
RUA 628 - LOTEAMENTO PAMPA
ESTACA | LADO ESQUERDO | [10 empty] | EIXO |  |  |  | LADO DIREITO
| OFF-SET |  |  | PASSEIO |  |  |  |  | PLATAFORMA |  |  | COTAS |  |  |  | PLATAFORMA |  |  | PASSEIO |  |  |  |  | OFF-SET
| DIST. | COTA | TIPO | DIST. | COTA | INC (%) | DIST. | COTA | DIST. | SE (%) | COTA | TERRENO | GREIDE | DIF. | TIPO | DIST. | SE (%) | COTA | DIST. | COTA | INC (%) | DIST. | COTA | DIST. | COTA | TIPO
0+4.00 | 4 | 2.109 | C | 4 | 2.1065 | 2 | 2.5 | 2.0765 | 2.5 | -2.5 | 1.9265 | 1.889 | 1.989 | -0.1 | A | 2.5 | -2.5 | 1.9265 | 2.5 | 2.0765 | 2 | 4 | 2.1065 | 4 | 2.18 | C
0+10 | 4.02 | 2.126 | C | 4.02 | 2.0669 | 2 | 2.5 | 2.0365 | 2.5 | -2.5 | 1.8865 | 1.894 | 1.949 | -0.055 | A | 2.5 | -2.5 | 1.8865 | 2.5 | 2.0365 | 2 | 4 | 2.0665 | 4 | 2.041 | A
1 | 3.55 | 1.885 | A | 3.55 | 1.9905 | 2 | 2.5 | 1.9695 | 2.5 | -2.5 | 1.8195 | 1.801 | 1.882 | -0.081 | A | 2.5 | -2.5 | 1.8195 | 2.5 | 1.9695 | 2 | 4 | 1.9995 | 4 | 1.971 | A
1+10 | 4.03 | 1.966 | C | 4.03 | 1.9331 | 2 | 2.5 | 1.9025 | 2.5 | -2.5 | 1.7525 | 1.722 | 1.815 | -0.093 | A | 2.5 | -2.5 | 1.7525 | 2.5 | 1.9025 | 2 | 4 | 1.9325 | 4 | 1.947 | C
1+15.164 | 4.03 | 1.924 | C | 4.03 | 1.8981 | 2 | 2.5 | 1.8675 | 2.5 | -2.5 | 1.7175 | 1.716 | 1.78 | -0.064 | A | 3.57 | -2.5 | 1.6907 | 3.57 | 1.8408 | 2 | 5.07 | 1.8707 | 5.07 | 1.8707 | A

## Terraplenagem
NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM
RUA 628 - LOTEAMENTO PAMPA
ESTACA | LADO ESQUERDO | [10 empty] | EIXO |  |  |  | LADO DIREITO
| OFF-SET |  |  | PASSEIO |  |  |  |  | PLATAFORMA |  |  | COTAS |  |  |  | PLATAFORMA |  |  | PASSEIO |  |  |  |  | OFF-SET
| DIST. | COTA | TIPO | DIST. | COTA | INC (%) | DIST. | COTA | DIST. | SE (%) | COTA | TERRENO | GREIDE | DIF. | TIPO | DIST. | SE (%) | COTA | DIST. | COTA | INC (%) | DIST. | COTA | DIST. | COTA | TIPO
0+4.00 | 4 | 2.109 | C | 4 | 2.1065 | 2 | 2.75 | 2.0816 | 2.75 | -2.5 | 1.6803 | 1.889 | 1.749 | 0.14 | C | 2.75 | -2.5 | 1.6803 | 2.75 | 2.0816 | 2 | 4 | 2.1065 | 4 | 2.18 | C
0+10 | 4.02 | 2.126 | C | 4.02 | 2.0669 | 2 | 2.75 | 2.0415 | 2.75 | -2.5 | 1.6402 | 1.894 | 1.709 | 0.185 | C | 2.75 | -2.5 | 1.6402 | 2.75 | 2.0415 | 2 | 4 | 2.0665 | 4 | 2.041 | A
1 | 3.55 | 1.885 | A | 3.55 | 1.9905 | 2 | 2.75 | 1.9746 | 2.75 | -2.5 | 1.5733 | 1.801 | 1.642 | 0.159 | C | 2.75 | -2.5 | 1.5733 | 2.75 | 1.9746 | 2 | 4 | 1.9995 | 4 | 1.971 | A
1+10 | 4.03 | 1.966 | C | 4.03 | 1.9331 | 2 | 2.75 | 1.9076 | 2.75 | -2.5 | 1.5063 | 1.722 | 1.575 | 0.147 | C | 2.75 | -2.5 | 1.5063 | 2.75 | 1.9076 | 2 | 4 | 1.9325 | 4 | 1.947 | C
1+15.164 | 4.03 | 1.924 | C | 4.03 | 1.8981 | 2 | 2.75 | 1.8725 | 2.75 | -2.5 | 1.4712 | 1.716 | 1.54 | 0.176 | C | 3.82 | -2.5 | 1.4445 | 3.82 | 1.8458 | 2 | 5.07 | 1.8707 | 5.07 | 1.8707 | A
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Só para preencher
NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
RUA 628 - LOTEAMENTO PAMPA
ESTACA | EIXO | [7 empty] | PASSEIO ESQUERDO | [5 empty] | PASSEIO DIREITO
| COTAS |  | DIST. AO MEIO-FIO |  | DY - PAVIMENTAÇÃO |  | DY - TERRAPLENAGEM |  | MEIO-FIO | DIST. | DIST. | D Y | OFF-SET |  | MEIO-FIO | DIST. | DIST. | D Y | OFF-SET
| TERRENO | GREIDE | ESQ. | DIREITA | ESQ. | DIR. | ESQ. | DIR. |  | INICIAL |  |  | D Y | DIST. |  | INICIAL |  |  | D Y | DIST.
0+4.00 | 1.889 | 1.989 | 2.5 | 2.5 | -0.0625 | -0.0625 | 0.4013 | 0.4013 | 0.15 |  | 1.5 | 0.03 | 0.0025 |  | 0.15 |  | 1.5 | 0.03 | 0.0735
0+10 | 1.894 | 1.949 | 2.5 | 2.5 | -0.0625 | -0.0625 | 0.4013 | 0.4013 | 0.15 |  | 1.52 | 0.0304 | 0.0591 |  | 0.15 |  | 1.5 | 0.03 | -0.0255
1 | 1.801 | 1.882 | 2.5 | 2.5 | -0.0625 | -0.0625 | 0.4013 | 0.4013 | 0.15 |  | 1.05 | 0.021 | -0.1055 |  | 0.15 |  | 1.5 | 0.03 | -0.0285
1+10 | 1.722 | 1.815 | 2.5 | 2.5 | -0.0625 | -0.0625 | 0.4013 | 0.4013 | 0.15 |  | 1.53 | 0.0306 | 0.0329 |  | 0.15 |  | 1.5 | 0.03 | 0.0145
1+15.164 | 1.716 | 1.78 | 2.5 | 3.57 | -0.0625 | -0.08925 | 0.4013 | 0.4013 | 0.15 |  | 1.53 | 0.0306 | 0.0259 |  | 0.15 |  | 1.5 | 0.03