Lote 7 – Restinga – Análise 2 – 18/06/02

# Rua 1 – Vila Pitinga – 562,00

- Tirar o item PDDUA proposto

- Alargar a rua para 1,5/7, 0/1,5 de gabarito após a estaca 24;

- Colocar na planta baixa todas as seções tipo existentes no trecho;

- Nas estacas 14 e 15 o terreno no lado esquerdo não corresponde a

realidade;

- Projetar guarda corpo nas extremidades do valão;

- Projetar retorno no final do trecho onde sobre mais espaço;

Gilmara