ÍNDICE

ÍNDICE

Página

1.0	APRESENTAÇÃO	4

2.0	MAPA DE LOCALIZAÇÃO	6

3.0	CARACTERÍSTICAS DA VIA	8

4.0	PROJETO GEOMÉTRICO	10

5.0	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	14

6.0	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	19

6.1 	PRELIMINARES	19

6.2 	DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS - MÉTODO	19

6.3 	ESTUDOS	20

6.3.1 	Estudos Geotécnicos – Sondagens e Ensaios	20

6.3.2 	Valor Suporte do Subleito	20

6.3.3 	Estudo de Tráfego	21

6.4 	DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA DE PAVIMENTO	22

6.5 	DETALHES DO PROJETO	23

7.0	Projeto de Drenagem Pluvial	28

7.1	Metodologia de Dimensionamento	28

7.1.1	Introdução	28

7.1.2	Metodologia de Cálculo	28

7.2	Verificação Hidráulica das Sarjetas	29

7.3	Equação de Ajuste das Curvas de Eficiência de Bocas de Lobo	30

8.0      ORÇAMENTO.............................................................................................................32

9.0      ARQUIVO FOTOGRÁFICO.........................................................................................34

10.0	ESPECIFICAÇÕES	37

11.0     PLANTAS, PERFIS E SEÇÕES TRANSVERSAIS...................................................39

12.0    MURO DE CONTENÇÃO............................................................................................43

1.0	APRESENTAÇÃO

# 1.0	APRESENTAÇÃO

O presente volume apresenta o Relatório do Projeto Geométrico desenvolvido pela Empresa ENGEMIN - Engenharia e Geologia Ltda em atendimento ao previsto no contrato firmado no Livro nº 392-D, Fls 142 e RG n° 26453, celebrado com a Secretaria Municipal de Obras e Viação – SMOV, tendo como objeto a Elaboração de Projeto Geométrico, de Pavimento e de Drenagem de Via, conforme abaixo especificado:

- LOTE 3 / PI 2002

- REGIÃO: Cruzeiro

- LOCAL: Calçadão na Rua João Antonio Brugnera (a partir da Rua Jorge Simon à Rua Arnaldo Borba).

2.0	MAPA DE LOCALIZAÇÃO

# 2.0	MAPA DE LOCALIZAÇÃO

1 folha

3.0	CARACTERÍSTICAS DA VIA

# CARACTERÍSTICAS DA VIA

Situa-se entre a Rua Jorge Simon e Rua Arnaldo Borba, numa extensão aproximada de 140m. Trata-se de uma via com revestimento em anti-pó, que faz ligação entre as citadas ruas. A numeração dos imóveis não é regular em ambos lados

De início apresenta uma caixa com largura de 7,5 m, com variações até o final da linha e alinhamento irregular dos imóveis e muros. A posteação existente está situada, no início, no lado esquerdo do caminhamento, e, ao final, pelo lado direito, devendo a locação respeitar e ajustar-se às variações do alinhamento.

São pontos obrigatórios, de concordância vertical, os perfis das ruas existentes no início e fim do calçadão.

As rampas do segmento são acentuadas. O alinhamento atual é irregular e devem ser introduzidas curvas de concordância horizontais para ajustar-se aos imóveis que avançam sobre o logradouro.

Embora revestida com massa asfáltica sobre terreno natural, não existem meios-fios, e o perfil atual não apresenta geometria definida.

4.0	PROJETO GEOMÉTRICO

# PROJETO GEOMÉTRICO

É proposto calçadão com 4,00 m de largura e extensão de aproximadamente 140m, ligando a rua Jorge Simon a Rua Arnaldo Borba.

Foram realizados os seguintes trabalhos no campo a fim de fornecer os dados para a elaboração do referido projeto:

- Levantamento cadastral de todas as edificações e dos pontos característicos;

- Locação do eixo com estacas a cada 10 metros e implantação de amarrações dos pontos notáveis (PC, PT e/ou PI das curvas), conforme planilha de locação, estaqueamento do perfil e seções transversais;

No que diz respeito a planimetria do trecho, eixo locado, foram levados em conta os seguintes aspectos relevantes e, em muitos casos, condicionantes:

- Existência de residências;

- Redução ou até a eliminação de custos com possíveis desapropriações;

- Melhoria nas condições de uso por parte dos usuários.

Em termos altimétricos, o projeto foi desenvolvido com base nas condições existentes levantadas pela topografia, visando uma adequada implantação para o gabarito da seção transversal projetada, bem como, suas condições de drenagem.

Foram levantadas as redes de drenagem existentes, obtendo-se as cotas da tampa, chegada das tubulações e dos fundos dos PVs, excetuando os que se encontravam cavados ou lacrados.

Os desenhos do projeto incorporam, no entender do projetista, os resultados alcançados no processo de escolha de solução e no seu detalhamento.

O projeto fornecerá todos os elementos necessários à locação da obra, as posições dos marcos de referência, as suas coordenadas, as coordenadas dos pontos notáveis dos eixos projetados, as posições e cotas de RN’s, etc., além das seções transversais gabaritadas de todos os eixos projetados e locados.

No levantamento topográfico, foram utilizados, como apoio, os pinos E/1(x=178.685,094 e y=1.671.017,100), E/3 (x= 178.599,743 e y= 1.671.061,293) e E/4 (x= 178.562,358 e y= 1.671.081,535),  referenciadas ao sistema da carta geral da Prefeitura. Para referência altimétrica, foi utilizada a RN–001, cota: 49,608 da PMPA, localizada na Praça Guia Lopes, esquina com Av. Teresópolis e, por transporte de cotas, foi locada uma auxiliar, RN-1, localizada na rua Jorge Simon, em frente ao imóvel nº 153,, com coordenadas x= 178.685,080,  y= 1.671.018,425 e z= 97,465.

A seguir é apresentada uma foto da RN implantada, estando sua localização detalhada em anexo.

pontos de amarração – 1 folha

5.0	PROJETO DE TERRAPLENAGEM

# 5.0	PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O projeto de terraplenagem, executado em associação com o projeto geométrico, consistiu, no presente caso, em desenhar as seções transversais de terraplenagem e preparar as notas de serviço de terraplenagem e o cálculo de quantidades.

Seção Transversal Tipo

O subleito sobre o qual assentará o pavimento deverá apresentar índice de suporte igual ou superior ao de projeto, quando o seu teor de umidade e o seu grau de compactação forem compatíveis com a sistemática de controle especificada.

Sendo assim, o valor obtido para o ISP do subleito foi:

ISP = 11%

Com relação à homogeneização de volumes, considerou-se que a relação entre a densidade média dos aterros em solo compactados e a dos solos em estado natural nos cortes seja de 1,4, aí embutido uma porcentagem de perdas.

Com relação a taludes, foram utilizadas as declividades de 1,0V:1,0H em taludes de cortes em solo, e de 1,0V:1,5H, em taludes de aterro.

A seguir seguem as notas de serviço de terraplenagem juntamente com o cálculo de volumes e o quadro de coordenadas.

3 folhas

1

2

3

6.0	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

# 6.0	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

## 6.1 	PRELIMINARES

A elaboração do projeto de pavimento do logradouro denominado Calçadão da Rua João Antônio Brugnera foi realizada em atendimento aos preceitos da PMPA, notadamente pelo que requer o Termo de Referência do Edital TP-133/02. Trata-se, particularmente, dos estudos geotécnicos, adoção do tráfego atuante, o método de projeto e os materiais contribuintes de estrutura de pavimento.

## 6.2 	DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS - MÉTODO

Para o dimensionamento da estrutura do pavimento foi utilizado o Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis do Engº Murillo Lopes de Souza, e adotado pelo DNER em 1996.

São parâmetros necessários, na definição da estrutura, o “suporte de subleito” e o “tráfego atuante”.

O suporte de subleito é definido pelos estudos geotécnicos, e o tráfego atuante pelos estudos de tráfego, seguindo orientações constantes do Termo de Referência.

Devem-se contudo apresentar alguns comentários específicos sobre:

- Capacidade  suporte: Embora o método admita a possibilidade de que o valor de ISC seja corrigido em função do IG característico do solo, não foi lançada mão da maior segurança oferecida, adotando-se apenas o valor determinado pelo ensaio do ISC na energia dita normal.

- Fator climático: Conquanto o método faça alusão a um fator para o carregamento N, reconhece o autor do método que não há suficientes pesquisas brasileiras a respeito do grau de umidade de equilíbrio nos subleitos para que se possa adotar uma redução para o efeito destrutivo do tráfego. Essa umidade sempre será menor que a do ensaio padronizado e, por conseqüência, levaria a um suporte maior. O fator climático regional 1(um) oferece, com sua adoção, segurança adicional.

- Dimensionamento: Nas situações em que a via não é considerada especial, em critério estabelecido pelo Termo de Referência, é empregada a tabela de dupla entrada que nele consta.

## 6.3 	ESTUDOS

### 6.3.1 	Estudos Geotécnicos – Sondagens e Ensaios

O estudo geotécnico consiste na realização de sondagem, mediante o emprego de trado, identificando e coletando os materiais constituintes das camadas subjacentes ao pavimento, e por meio dos ensaios fixados, definir a capacidade suporte do subleito. Foram ainda determinadas as densidades aparentes secas das camadas situadas a aproximadamente entre 30cm e 40cm do perfil natural do terreno e as umidades naturais, a uma profundidade de 1,1m.

O espaçamento adotado, entre os furos de sondagem para coleta e densidade de campo, foi de 50m, ou menos a partir da est. 0+007,5 até a est. 0+127,8 e entre eles, defasados de 25m, outros, para simples identificação de solos ou presença de solos impróprios ou rocha. Os materiais de todos os furos de sondagem foram coletados; das sondagens ímpares, para a determinação da granulometria, índices físicos, densidades, Proctor Normal e CBR; e dos pares, para identificação, conforme apresentado em boletins de sondagem e planilha.

### 6.3.2 	Valor Suporte do Subleito

Para a definição da capacidade de suporte do subleito, foram utilizados os resultados de CBR de 4 poços de sondagem, adotando-se os valores que se  referem aos horizontes do subleito, devendo-se desprezar aqueles cujo CBR for menor que 2% ou ainda que apresente expansão maior que 2%. (No presente estudo não ocorreu a situação em que fosse necessário escoimar  qualquer valor).

Em exame da distribuição dos valores de CBR ao longo do trecho de 138 m, não se destacam segmentos homogêneos e distintos de outros; há uma certa heterogeneidade quanto ao CBR, os valores de suporte estão afetados por sua variância ao longo do trecho, pelo que não cabe  fracioná-los para efeito de análise de dados. Utilizou-se todo o conjunto de valores na determinação do índice suporte, em conformidade ao método escolhido.

Em face de pequeno número de amostras colhidas, resultantes da extensão do projeto geométrico, não cabe o tratamento estatístico usual. Adotou-se, para a definição do ISp, o valor médio ( ISp=11) dos resultados de CBR determinados.

| Estaca | ST | Valor de ISC adotado |
| --- | --- | --- |
| 0+7,5 | 1 | 6,4 |
| 0+54,1 | 3 | 8,5 |
| 0+102,9 | 5 | 11,3 |
| 0+127,8 | 6 | 19,5 |
| n |  | 4 |
| média |  | 11,4 |

Densidade de Campo:  Como a densidade de campo, em média, não alcança 90% do Proctor, deve o subleito ser compactado.

### 6.3.3 	Estudo de Tráfego

Os estudos de tráfego têm por intuito estabelecer o carregamento da via, correspondente à repetição do eixo padrão considerado no Método do Projeto de Pavimentos Flexíveis de 1996 do ex-DNER.

Tendo em vista o critério estabelecido pelo Termo de Referência, as vias são subdivididas em duas classes:

a- especial, com N acima de 106 operações do eixo padrão

b- local, com N até 106 operações do eixo padrão

É considerada classe especial a via que vier a suportar tráfego de trajeto de ônibus e aquela que, por suas características, possa vir a ser utilizada por grande fluxo de veículos comerciais.

A via em causa, por informação da EPTC, não está arrolada naquelas com previsão de linha de ônibus, e por estar situada na malha urbana da via não arterial, apenas coletora ou local, pode ser enquadrada nesse sistema viário da Classificação Funcional da Via Urbana (DNER-1974).

Na via, a geração do tráfego fica restrita às necessidades de locomoção dos residentes, de veículos da coleta de lixo, de fornecimento de gás e transportes ocasionais de mercadorias, materiais de construção ou mudança.

Pode-se admitir freqüência assemelhada ao previsto na classe 2, do Termo de Referência, para caminhões em virtude da seguinte distribuição.

| Veículo | Freqüência semanal | Carga p/ eixo Dianteiro (t) | Carga p/ eixo Traseiro (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| Caminhão de lixo | 2 | < 8 | 12 |
| Caminhão de gás | 2 | < 5 | < 8 |
| Transporte geral | 2 | < 5 | 8 |
| TOTAL | 6 |  |  |

Em termos médios, cabe admitir a freqüência Vo de 1 veículo comercial que pode  apresentar, por seu tipo e carregamento, os fatores estimados.

Estimativa de fator de carga (FC)

| Eixo simples (t) | Nº de eixos | Coeficiente de participação | Fator equivalente | Operação equivalente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <5 | 4 | 0,334 | 0,1 | 0,0334 |
| 8 | 6 | 0,500 | 1,0 | 0,500 |
| 12 | 2 | 0,166 | 9,0 | 1,4940 |
| TOTAL | 12 | 1,000 |  | 2,027 |

Considerando-se um período de projeto P de 10anos, e uma taxa de crescimento anual de 5% aa, fator de eixos de veículos FE= 2 e fator climático regional FR= 1, cabe definir o número acumulado de passagem de carga padrão pela fórmula:

N= 365.P.Vm.FE.FC.FR, sendo Vm=Vo[2+(P-1).t/100], teremos Vm=1,225                                                                                                                  2

N= 365x10x1,225x2x2,027x1 = 1,8x104

Pode-se admitir o enquadramento dessa via na classe 2, tendo em conta o volume de tráfego esperado e o valor de N .

## 6.4 	Definição da estrutura de pavimento

A partir dos parâmetros definidos: N(carga) e Isp (suporte), e por não ser a via considerada especial, adotou-se a tabela de dimensionamento constante do Termo de Referência.

Considerando-se os parâmetros de cálculo, ISp=11% e tráfego de classe 2, que pela Tabela de Referência se requer uma espessura estrutural de 28 cm, o pavimento fica constituído pelas camadas:

| Tipo de estrutura | Espessura geométrica (cm) | E estrutural |
| --- | --- | --- |
| CBUQ (faixa II) | 4 | 8 |
| Brita Graduada | 19 | 19 |
| Total | 23 | 27 |

Recomenda-se que  o subleito seja escarificado e compactado a 100% do PN, e que a base de brita graduada alcance o grau de compactação referente à energia modificada de 100%.

Considere-se ainda:

- Para a BG, definam-se as melhores condições de trabalho, com escolha do equipamento, estabelecendo-se o número de passadas, o grau de umidade, a granulometria, etc., para que se atinja a máxima compactação, devendo ela ser,     no mínimo,  100% do AASHTO Modificado.

- A dosagem da mistura dos materiais da brita graduada deve ser realizada em laboratório, por tentativas, escolhendo-se aquela que apresentar a maior densidade aparente seca, devendo ela ficar enquadrada na faixa recomendada pelo Caderno de Encargos da SMOV.

- Os locais que apresentam valores de suporte abaixo do limite de aceitação da metodologia adotada devem ser reforçados com espessuras complementares. Foi previsto reforço de sub-leito com areia no sub-trecho dos furos 1 e 3, entre as estacas 0 e 0+54,1 na espessura de 15cm, Volume= 37 m3.

## 6.5 	DETALHES DO PROJETO

São apresentados, a seguir, detalhamentos do projeto executado: seções transversais tipo adotadas, sondagens executadas (planta e perfil) com os respectivos boletins de sondagem e os resultados de ensaios.

Seção Transversal Tipo

1

2

3

- PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

# 7.0	Projeto de Drenagem Pluvial

## 7.1	Metodologia de Dimensionamento

### 7.1.1	Introdução

A metodologia preconizada, para o perímetro urbano da cidade de Porto Alegre, segue as  diretrizes de projeto utilizadas pelo Departamento de Esgoto Pluvial da Prefeitura de Porto Alegre, obedecendo as Normas do seu Caderno de Encargos.

### 7.1.2	Metodologia de Cálculo

#### 7.1.2.1	Cálculo da Vazão Contribuinte

O método de cálculo utilizado foi o Racional, pois são todas áreas pequenas de contribuição.

A vazão contribuinte foi determinada pela fórmula: Q = 2,78 x C x Imáx x A, onde:

- Q = vazão contribuinte em litros por segundo (l/s);

- 2,78 = ajuste de unidades;

- C = coeficiente de escoamento superficial, C=0,60 conforme preconiza o DEP;

- A = área contribuinte em há;

As áreas das bacias de contribuição foram obtidas das plantas nas escalas 1:1000 e 1 5000 (Mapa Metropolitano da Prefeitura de Porto Alegre), contendo os arruamentos.

Considerando-se a contribuição  de acordo com a topografia do terreno, adotando-se uma contribuição mínima de 30mpara cada lado da via;

- Imáx. = intensidade máxima de precipitação (mm/h).Utilizou-se a equação do Posto do 8º DISME, constante do Caderno de Encargos de DEP, em que:

Imáx. = 509,859.TR0,196(td+10)0,72, onde:

TR = Tempo de Recorrência em anos;

td = tempo de duração da precipitação que deve ser igual ao Tempo de Concentração, em minutos.

O tempo de concentração foi calculado pela Fórmula de Kirpich (DEP):

Tc = 0,01947.L0,77I0,385 , onde:

- L = comprimento do talvegue ou rede contribuinte em metros;

- I = declividade média do canal em m/m.

O tempo de concentração inicial  foi calculado e o valor mínimo adotado  5 min.

A fórmula utilizada para o dimensionamento de coletores a plena seção é a de Manning, onde a vazão é dada por:

Q = S.R23.I12n , onde:

- Q = vazão da tubulação em l/s a plena seção;

- S = área da seção do tubo;

- R = raio hidráulico;

- I = declividade da tubulação;

- n = coeficiente de Manning.

O tempo de percurso, Tp, é dado pela fórmula:

Tp = L60.v , onde:

- L = distância entre poços de visita em metros;

- V= velocidade final em m/s.

## 7.2	Verificação Hidráulica das Sarjetas

A  determinação da vazão das sarjetas foi efetuada através da Fórmula de Manning aliada a Equação da Continuidade.O limite de capacidade de vazão das sarjetas associada à capacidade de engolimento das bocas de lobo é que determinara o posicionamento das mesmas e conseqüentemente os poços de visita. Dentro deste enfoque foram calculadas as planilhas e apresentadas ao final do estudo.

## 7.3	Equação de Ajuste das Curvas de Eficiência de Bocas de Lobo

De posse dos gráficos fornecidos pelo DEP das curvas de eficiência, definiu-se, para cada uma, a equação matemática, que melhor a representa.

Da aplicação dos métodos matemáticos, obtiveram-se as seguintes equações:

- DECLIVIDADE LONGITUDINAL DE  0% - E = 452,39065 . Q  -0.37730

- DECLIVIDADE LONGITUDINAL DE  1% - E = 387,7554 . Q  -0.36671

- DECLIVIDADE LONGITUDINAL DE  3% - E = 723,87634 . Q  -0.59594

- DECLIVIDADE LONGITUDINAL DE  5% - E = 556,6369 . Q  -0.56569

- DECLIVIDADE LONGITUDINAL DE  7% - E = 857,1069 . Q  -0.66206

Apresentamos a seguir o quadro com os valores comparativos.

| Q | 0% |  | 1% |  | 3% |  | 5% |  | 7% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRAF | EQUA | GRAF | EQUA | GRAF | EQUA | GRAF | EQUA | GRAF | EQUA |
| 40 | 111 | 112 | 97 | 100 | 77 | 80 | 69 | 69 | 74 | 75 |
| 57 | 100 | 98 | 93,5 | 92 | 67 | 65 | 57,5 | 57 | 62,5 | 59 |
| 60 | 97,5 | 97 | 89 | 86 | 63 | 63 | 54,5 | 55 | 57 | 57 |
| 80 | 86,2 | 87 | 78 | 78 | 55 | 53 | 46,5 | 47 | 46 | 47 |
| 100 | 79 | 80 |  |  | 47 | 47 | 41 | 41 | 39 | 41 |
| 120 | 74 | 74 |  |  | 42 | 42 | 36,5 | 37 | 34 | 36 |
| 140 | 70 | 70 |  |  | 38 | 38 | 34 | 34 | 33 | 33 |
| 160 | 67 | 67 |  |  | 34 | 35 | 32 | 32 | 31,5 | 30 |

Obs.

Para a equação da curva representativa de 1% adotou-se os valores iniciais devido a inversão da concavidade.

8.0 ORÇAMENTO

9.0 ARQUIVO FOTOGRÁFICO

# aRQUIVO FOTOGRÁFICO

|  | Vista geral, a partir da rua Jorge Simon. Trecho recoberto por camada asfáltica anti-pó, em precária situação. |
| --- | --- |
|  | Vista em sentido direto, a partir da casa nº 156. |
|  | Vista geral do trecho, em sentido inverso, a partir da casa nº 124. |
|  | Vista geral do segmento final, em sentido direto; frente a casa nº 269 – DMAE. |
|  | Vista a partir da rua Arnaldo Borba, em sentido inverso, identificando-se, no lado esquerdo, o final do trecho em estudo. |

10.0	ESPECIFICAÇÕES

# 10.0	ESPECIFICAÇÕES

10.1    Especificações para os muros de gravidade

O muro deverá ser constituído por peças de pedra com dimensões médias de 22 X 22 X 22 cm. A rocha deve ser sã, sem fissuras ou diaclases acentuadas, de origem basáltica ou granítica. O índice de vazios não deve ultrapassar 0,8%. As faces devem ser regulares e paralelas.

A argamassa de assentamento terá espessura média de 3 cm, de tal modo que a peça e a junta apresentem a dimensão de 25 cm.

O assentamento longitudinal das peças deverá apresentar juntas verticais desencontradas; o transversal, apresentar juntas contínuas para que os tubos de drenos (barbacãs) possam ser introduzidos.

Os barbacãs serão constituídos por tubos plásticos com diâmetro de 20 mm, dispostos com pequena inclinação a jusante, não podendo a ponta interna ultrapassar a metade de espessura de camada de brita drenante.

Na face interna do muro deverá ser disposta uma camada de brita nº1, ao longo de toda a extensão e com espessura variável a partir de seu topo. No primeiro metro, a espessura será de 10 cm; no segundo metro a espessura será de 15 cm, e a partir do terceiro metro, 20 cm.

As faces do contato entre a brita e o solo a drenar deverão estar separadas por manta filtrante, envolvendo a brita desde seu topo. A brita filtrante deve ficar coberta por solo ou outro material de aterro em espessura mínima de 10 cm e máxima de 20 cm.

O controle da obra será exercido pela Fiscalização que se orientará pelo projeto e especificações.

As medições serão feitas pelos serviços efetivamente executados e acabados, devendo remunerar todos os materiais necessários, mão-de-obra, transportes e demais encargos necessários à perfeita execução dos trabalhos.

10.2    Especificações GERAIS

Para os outros itens deverão ser obedecidas e observadas as Especificações Técnicas do Caderno de Encargo da SMOV – Secretaria Municipal de Obras e Viação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

11.0 PLANTAS, PERFIS E SEÇÕES TRANSVERSAIS

12.0 MURO DE CONTENÇÃO

ANÁLISE DE ESTABILIDADE

PREMISSAS ADOTADAS:

Indicadas as dimensões do muro, para várias alturas, verificar:

- estabilidade ao tombamento

- estabilidade ao escorregamento

- equilíbrio estático (tensão na fundação).

DADOS E VALORES ASSUMIDOS:

- muro de pedra (granito) – d=2.600 kgf/m³

- solo a conter com d=1.900 kgf/m³

- tensão admissível do solo: 2 kgf/cm²

- ângulo de atrito  interno  = 30º

- coeficiente de atrito solo / sapata: 85%

do do solo: 0,85 x 0,58 = 0,49

- ângulo de aplicação: 20º

- coeficiente de Coulomb: k = 0,34

- posição da reação: terço médio da sapata

- origem do sistema das distâncias x e y: canto inferior jusante da sapata

- dimensões das peças: 0,22 x 0,22 x 0,22 m

- espessura da argamassa de assentamento: 3 cm