## Verif
OBRA: Beira Rio (Entre Rua Euclides Goulart e a Rua Des. Melo Guimarães) | [9 empty] | REDE DE ESGOTO PLUVIAL
Tr: | 5 |  | Coef. Run-Off: |  | 0.6 |  | n (canal.): | 0.013 |  | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO
LOCAL | VÉRTICE |  | L | ÁREA (há) |  | COTA DA RUA |  | IRUA | Tc | QP | DN | Icanal | QC | VELOCIDADE |  | Tp | COTA DO GREIDE
| Mont. | Jus. | (m) | Trecho | Acum. | Mont. | Jus. | (m/m) |  | (l/s) | (m) | (m/m) | (l/s) | VDN | VN | (min.) | Mont. | Jus. | Diâmetro | angulo | Am (m2)
| 6+00 | 7+10 | 30 | 0.75 | 0.75 | 3.426 | 3.328 | 0.0032667 | 5 | #VALUE! | 0.4 | 0.0049333 | 146.275 | 1.164 | #VALUE! | #VALUE! | 2.476 | 2.328 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 7+10 | 9+10 | 40 | 0.47 | 1.22 | 3.328 | 3.298 | 0.00075 | 5 | #VALUE! | 0.4 | 0.01075 | 215.9256 | 1.7183 | #VALUE! | #VALUE! | 2.328 | 1.898 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Posto = |  | 3 |  | 1 - Aeroporto
2 - 8º Disme
3 - IPH
4 - Redenção
Note on R7: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R8: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R9: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R10: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R11: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R12: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R13: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R14: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R15: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R16: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R17: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R18: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R19: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R20: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R21: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R22: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R23: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R24: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R25: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R26: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R27: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R28: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S7: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S8: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S9: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S10: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S11: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S12: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S13: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S14: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S15: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S16: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S17: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S18: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S19: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S20: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S21: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S22: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S23: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S24: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S25: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S26: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S27: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S28: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO

## EST_0 - ESt 10
OBRA: Beira Rio (Entre Rua Euclides Goulart e a Rua Des. Melo Guimarães) | [9 empty] | REDE DE ESGOTO PLUVIAL
Tr: | 5 |  | Coef. Run-Off: |  | 0.6 |  | n (canal.): | 0.013 |  | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO
LOCAL | VÉRTICE |  | L | ÁREA (há) |  | COTA DA RUA |  | IRUA | Tc | QP | DN | Icanal | QC | VELOCIDADE |  | Tp | COTA DO GREIDE
| Mont. | Jus. | (m) | Trecho | Acum. | Mont. | Jus. | (m/m) |  | (l/s) | (m) | (m/m) | (l/s) | VDN | VN | (min.) | Mont. | Jus. | Diâmetro | angulo | Am (m2)
| PV1 | PV2 | 20 | 0.09 | 0.09 | 3.727 | 3.654 | 0.00365 | 5 | #VALUE! | 0.3 | 0.003 | 52.9652 | 0.7493 | #VALUE! | #VALUE! | 2.774 | 2.714 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| PV2 | PV3 | 15 | 0.14 | 0.23 | 3.654 | 3.6 | 0.0036 | #VALUE! | #VALUE! | 0.4 | 0.003 | 114.0671 | 0.90772 | #VALUE! | #VALUE! | 2.614 | 2.569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| PV3 | PV4 | 25 | 0.16 | 0.39 | 3.6 | 3.509 | 0.00364 | #VALUE! | #VALUE! | 0.4 | 0.003 | 114.0671 | 0.90772 | #VALUE! | #VALUE! | 2.569 | 2.494 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| PV4 | PV5 | 18 | 0.16 | 0.55 | 3.509 | 3.443 | 0.0036667 | #VALUE! | #VALUE! | 0.5 | 0.003 | 206.8174 | 1.0533 | #VALUE! | #VALUE! | 2.394 | 2.34 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| PV5 | PV6 | 30.5 | 0.16 | 0.71 | 3.443 | 3.336 | 0.0035082 | #VALUE! | #VALUE! | 0.5 | 0.003 | 206.8174 | 1.0533 | #VALUE! | #VALUE! | 2.34 | 2.2485 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| PV6 | PV7 | 22 | 0.16 | 0.87 | 3.336 | 3.311 | 0.0011364 | #VALUE! | #VALUE! | 0.5 | 0.003 | 206.8174 | 1.0533 | #VALUE! | #VALUE! | 2.2485 | 2.1825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| PV7 | PV8 | 20.5 | 0.24 | 1.11 | 3.311 | 3.309 | 9.7561e-05 | #VALUE! | #VALUE! | 0.6 | 0.003 | 336.308 | 1.1894 | #VALUE! | #VALUE! | 2.0825 | 2.021 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| PV8 | PV9 | 9 | 0.06 | 1.17 | 3.309 | 3.315 | -0.00066667 | #VALUE! | #VALUE! | 0.6 | 0.003 | 336.308 | 1.1894 | #VALUE! | #VALUE! | 2.021 | 1.994 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| PV9 | Canal | 10.65 | 0.29 | 1.46 | 3.315 | - | - | #VALUE! | #VALUE! | 0.6 | 0.003 | 336.308 | 1.1894 | #VALUE! | #VALUE! | 1.994 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Posto = |  | 2 |  | 1 - Aeroporto
2 - 8º Disme
3 - IPH
4 - Redenção

## EST_15 - ESt 17+10(GALERIA)
OBRA: Beira Rio (Entre Av Des. Melo Guimarães e a Rua Antônio da Silva Só) | [9 empty] | REDE DE ESGOTO PLUVIAL
Tr: | 5 |  | Coef. Run-Off: |  | 0.6 |  | n (canal.): | 0.011 |  | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO
LOCAL | VÉRTICE |  | L | ÁREA (há) |  | COTA DO TERRENO |  | IRUA | Tc | QP | SEÇÃO (m) |  | Icanal | QC | VELOCIDADE |  | Tp | COTA DO GREIDE
(EST) | Mont. | Jus. | (m) | Trecho | Acum. | Mont. | Jus. | (m/m) |  | (l/s) | b | h | (m/m) | (l/s) | VDN | VN | (min.) | Mont. | Jus. | Rh(m2) | C
| PV10 | PV11 | 50 | 0.64 | 0.64 | 3.3 | 3.22 | 0.0016 | 5 | #VALUE! | 0.8 | 0.3 | 0.005 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.482 | 2.232 | #VALUE! | #VALUE!
| PV11 | PV12 | 15.5 | 0.34 | 0.98 | 3.22 | 3.084 | 0.0087742 | #VALUE! | #VALUE! | 0.8 | 0.3 | 0.005 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.232 | 2.1545 | #VALUE! | #VALUE!
| PV12 | ALA | 7 | 0.05 | 1.03 | 3.084 | - | - | #VALUE! | #VALUE! | 0.8 | 0.3 | 0.005 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.1545 | 2.1195 | #VALUE! | #VALUE!
| ALA | ALA | 5 | 1.03 | 1.03 | - | - | - | 6.31 | #VALUE! | 0.8 | 0.3 | 0.005 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.005 | 0.98 | #VALUE! | #VALUE!
Posto = |  | 2 |  | 1 - Aeroporto
2 - 8º Disme
3 - IPH
4 - Redenção
2.67

## ESG. PLUVIAL-01
OBRA: Beira Rio (Travessias) | [9 empty] | REDE DE ESGOTO PLUVIAL
Tr: | 5 |  | Coef. Run-Off: |  | 0.6 |  | n (canal.): | 0.013 |  | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO
LOCAL | VÉRTICE |  | L | ÁREA (há) |  | COTA DO TERRENO |  | IRUA | Tc | QP | DN | Icanal | QC | VELOCIDADE |  | Tp | COTA DO GREIDE
(EST) | Mont. | Jus. | (m) | Trecho | Acum. | Mont. | Jus. | (m/m) |  | (l/s) | (m) | (m/m) | (l/s) | VDN | VN | (min.) | Mont. | Jus. | Diâmetro | angulo | Am (m2)
24 | - | - | 15 | 5.28 | 5.28 | 3.421 | 2.322 | 0.073267 | 5 | #VALUE! | 1 | 0.005 | 1695.3454 | 2.1586 | #VALUE! | #VALUE! | 1.909 | 1.834 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
26 | - | - | 15 | 0.32 | 0.32 | 3.621 | 2.849 | 0.051467 | 5 | #VALUE! | 0.4 | 0.005 | 147.26 | 1.1719 | #VALUE! | #VALUE! | 2.692 | 2.617 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28 | - | - | 22.5 | 0.44 | 0.44 | 3.88 | 3.303 | 0.025644 | 5 | #VALUE! | 0.4 | 0.005 | 147.26 | 1.1719 | #VALUE! | #VALUE! | 3.017 | 2.9045 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
32 | - | - | 17 | 0.88 | 0.88 | 4.264 | 3.902 | 0.021294 | 5 | #VALUE! | 0.5 | 0.005 | 267.0002 | 1.3598 | #VALUE! | #VALUE! | 3.131 | 3.046 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
34 | - | - | 15.9 | 0.31 | 0.31 | 4.701 | 3.723 | 0.061509 | 5 | #VALUE! | 0.4 | 0.005 | 147.26 | 1.1719 | #VALUE! | #VALUE! | 3.404 | 3.3245 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
36 | - | - | 15 | 0.35 | 0.35 | 4.22 | 4.308 | -0.0058667 | 5 | #VALUE! | 0.4 | 0.005 | 147.26 | 1.1719 | #VALUE! | #VALUE! | 3.985 | 3.91 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
38 | - | - | 14.5 | 0.36 | 0.36 | 5.221 | 4.382 | 0.057862 | 5 | #VALUE! | 0.4 | 0.005 | 147.26 | 1.1719 | #VALUE! | #VALUE! | 4.06 | 3.9875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
41 | - | - | 14 | 0.96 | 0.96 | 4.72 | 4.46 | 0.018571 | 5 | #VALUE! | 0.5 | 0.005 | 267.0002 | 1.3598 | #VALUE! | #VALUE! | 3.69 | 3.62 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
43 | - | - | 14.5 | 0.05 | 0.05 | 4.911 | 3.898 | 0.069862 | 5 | #VALUE! | 0.3 | 0.007 | 80.9057 | 1.1446 | #VALUE! | #VALUE! | 3.684 | 3.5825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
45 | - | - | 14.5 | 0.55 | 0.55 | 4.912 | 3.607 | 0.09 | 5 | #VALUE! | 0.4 | 0.005 | 147.26 | 1.1719 | #VALUE! | #VALUE! | 3.372 | 3.2995 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
47 | - | - | 14.2 | 0.94 | 0.94 | 3.614 | 2.106 | 0.1062 | 5 | #VALUE! | 0.5 | 0.005 | 267.0002 | 1.3598 | #VALUE! | #VALUE! | 2.55 | 2.479 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
49 | - | - | 14.6 | 0.1 | 0.1 | 4.909 | 3.795 | 0.076301 | 5 | #VALUE! | 0.3 | 0.005 | 68.3778 | 0.96735 | #VALUE! | #VALUE! | 3.66 | 3.587 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
51 | - | - | 14.5 | 0.27 | 0.27 | 5.635 | 4.605 | 0.071034 | 5 | #VALUE! | 0.3 | 0.005 | 68.3778 | 0.96735 | #VALUE! | #VALUE! | 4.273 | 4.2005 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
55 | - | - | 16.44 | 3.38 | 3.38 | 5.354 | 4.585 | 0.046776 | 5 | #VALUE! | 0.8 | 0.005 | 935.0428 | 1.8602 | #VALUE! | #VALUE! | 3.566 | 3.4838 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
57 | - | - | 14 | 0.44 | 0.44 | 5.365 | 3.975 | 0.099286 | 5 | #VALUE! | 0.4 | 0.005 | 147.26 | 1.1719 | #VALUE! | #VALUE! | 4.009 | 3.939 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
59 | - | - | 14 | 0.31 | 0.31 | 5.075 | 3.705 | 0.097857 | 5 | #VALUE! | 0.3 | 0.007 | 80.9057 | 1.1446 | #VALUE! | #VALUE! | 3.708 | 3.61 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
61 | - | - | 14.7 | 0.16 | 0.16 | 4.505 | 3.535 | 0.065986 | 5 | #VALUE! | 0.3 | 0.005 | 68.3778 | 0.96735 | #VALUE! | #VALUE! | 3.306 | 3.2325 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
63 | - | - | 14.5 | 0.3 | 0.3 | 3.815 | 2.955 | 0.05931 | 5 | #VALUE! | 0.3 | 0.007 | 80.9057 | 1.1446 | #VALUE! | #VALUE! | 2.907 | 2.8055 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
65 | - | - | 16 | 1.03 | 1.03 | 4.075 | 3.085 | 0.061875 | 5 | #VALUE! | 0.5 | 0.005 | 267.0002 | 1.3598 | #VALUE! | #VALUE! | 2.422 | 2.342 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
67 | - | - | 14.2 | 0.47 | 0.47 | 3.525 | 2.485 | 0.073239 | 5 | #VALUE! | 0.4 | 0.005 | 147.26 | 1.1719 | #VALUE! | #VALUE! | 2.622 | 2.551 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
69 | - | - | 8.4 | 0.11 | 0.11 | 3.865 | 3.085 | 0.092857 | 5 | #VALUE! | 0.3 | 0.005 | 68.3778 | 0.96735 | #VALUE! | #VALUE! | 2.938 | 2.896 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
71 | - | - | 8.25 | 0.38 | 0.38 | 4.085 | 3.625 | 0.055758 | 5 | #VALUE! | 0.4 | 0.005 | 147.26 | 1.1719 | #VALUE! | #VALUE! | 3.205 | 3.1637 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Posto = |  | 2 |  | 1 - Aeroporto
2 - 8º Disme
3 - IPH
4 - Redenção

## ESG. PLUVIAL-02
OBRA: Beira Rio (Travessias) | [9 empty] | REDE DE ESGOTO PLUVIAL
Tr: | 5 |  | Coef. Run-Off: |  | 0.6 |  | n (canal.): | 0.013 |  | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO
LOCAL | VÉRTICE |  | L | ÁREA (há) |  | COTA DA RUA |  | IRUA | Tc | QP | DN | Icanal | QC | VELOCIDADE |  | Tp | COTA DO GREIDE
(EST) | Mont. | Jus. | (m) | Trecho | Acum. | Mont. | Jus. | (m/m) |  | (l/s) | (m) | (m/m) | (l/s) | VDN | VN | (min.) | Mont. | Jus. | Diâmetro | angulo | Am (m2)
74 | - | - | 9 | 0.37 | 0.37 | 4.005 | 3.485 | 0.057778 | 5 | #VALUE! | 0.4 | 0.005 | 147.26 | 1.1719 | #VALUE! | #VALUE! | 3.355 | 3.31 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
78 | - | - | 9 | 0.89 | 0.89 | 3.67 | 3.111 | 0.062111 | 5 | #VALUE! | 0.5 | 0.005 | 267.0002 | 1.3598 | #VALUE! | #VALUE! | 2.674 | 2.629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
80 | - | - | 8.6 | 0.17 | 0.17 | 4.055 | 3.579 | 0.055349 | 5 | #VALUE! | 0.3 | 0.005 | 68.3778 | 0.96735 | #VALUE! | #VALUE! | 3.16 | 3.117 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
82 | - | - | 14.5 | 0.38 | 0.38 | 4.31 | 3.117 | 0.082276 | 5 | #VALUE! | 0.4 | 0.005 | 147.26 | 1.1719 | #VALUE! | #VALUE! | 3.438 | 3.3655 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
84 | - | - | 14.5 | 0.15 | 0.15 | 4.976 | 4.185 | 0.054552 | 5 | #VALUE! | 0.3 | 0.005 | 68.3778 | 0.96735 | #VALUE! | #VALUE! | 3.958 | 3.8855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
87 | - | - | 17 | 1.68 | 1.68 | 5.706 | 4.842 | 0.050824 | 5 | #VALUE! | 0.6 | 0.005 | 434.1717 | 1.5356 | #VALUE! | #VALUE! | 4.462 | 4.377 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
89 | - | - | 14 | 0.65 | 0.65 | 6.161 | 5.032 | 0.080643 | 5 | #VALUE! | 0.5 | 0.005 | 267.0002 | 1.3598 | #VALUE! | #VALUE! | 5.138 | 5.068 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
91 | - | - | 14.6 | 8.13 | 8.13 | 6.689 | 5.185 | 0.10301 | 5 | #VALUE! | 1 | 0.008 | 2144.4612 | 2.7304 | #VALUE! | #VALUE! | 5.16 | 5.0432 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Posto = |  | 2 |  | 1 - Aeroporto
2 - 8º Disme
3 - IPH
4 - Redenção
Note on R7: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R8: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R9: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R10: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R11: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R12: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R13: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R14: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R15: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R16: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R17: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R18: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R19: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R20: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R21: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R22: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R23: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R24: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R25: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R26: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R27: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on R28: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S7: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S8: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S9: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S10: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S11: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S12: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S13: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S14: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S15: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S16: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S17: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S18: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S19: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S20: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S21: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S22: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S23: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S24: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S25: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S26: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S27: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO
Note on S28: Windows 95: Cota calculado com recobrimento de 1,00 metros. OBS: Verificar CÁLCULO

## Rua_Antonio
OBRA: Rua Antônio da Silva Só até Av. Beira Rio | [9 empty] | REDE DE ESGOTO PLUVIAL
Tr: | 5 |  | Coef. Run-Off: |  | 0.6 |  | n (canal.): | 0.013 |  | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO
LOCAL | VÉRTICE |  | L | ÁREA (há) |  | COTA DA RUA |  | IRUA | Tc | QP | DN | Icanal | QC | VELOCIDADE |  | Tp | COTA DO GREIDE
(EST) | Mont. | Jus. | (m) | Trecho | Acum. | Mont. | Jus. | (m/m) |  | (l/s) | (m) | (m/m) | (l/s) | VDN | VN | (min.) | Mont. | Jus. | Diâmetro | angulo | Am (m2)
| PV1A | PV2A | 40 | 4.43 | 4.43 | 13.091 | 11.632 | 0.036475 | 5.6 | #VALUE! | 0.8 | 0.02 | 1870.0857 | 3.7204 | #VALUE! | #VALUE! | 11.284 | 10.484 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| PV2A | PV3A | 40 | 0.67 | 5.1 | 11.632 | 10.067 | 0.039125 | #VALUE! | #VALUE! | 0.8 | 0.02 | 1870.0857 | 3.7204 | #VALUE! | #VALUE! | 9.284 | 8.484 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| PV3A | PV4A | 40 | 0.46 | 5.56 | 10.067 | 8.977 | 0.02725 | #VALUE! | #VALUE! | 0.8 | 0.02 | 1870.0857 | 3.7204 | #VALUE! | #VALUE! | 8.253 | 7.453 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| PV4A | PV5A | 40 | 1.48 | 7.04 | 8.977 | 7.693 | 0.0321 | #VALUE! | #VALUE! | 0.8 | 0.02 | 1870.0857 | 3.7204 | #VALUE! | #VALUE! | 7.076 | 6.276 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| PV5A | PV71 | 31.9 | 0.46 | 7.5 | 7.693 | 6.789 | 0.028339 | #VALUE! | #VALUE! | 0.8 | 0.02 | 1870.0857 | 3.7204 | #VALUE! | #VALUE! | 5.997 | 5.36 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Posto = |  | 2 |  | 1 - Aeroporto
2 - 8º Disme
3 - IPH
4 - Redenção

## Quant_parcial
VÉRTICE |  |  |  | COTA DO RUA |  | DN | Icanal | COTA DO GREIDE |  | H_PV | PVs |  |  | nº
L
Mont. | Jus. |  | (m) | Mont. | Jus. | (m) | (m/m) | Mont. | Jus. |  | Tipo A | Tipo B | Tipo C | BL | Diametro | [7 empty] | h | Escavação | Reaterro | C Pista | Esc Pista | Reaterro_S
[15 empty] | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 |  | Total
|  | 10 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 16 | 16 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 15 | 15 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 15 | 15 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 15 | 15 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 16 | 16 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 15 | 15 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 15 | 15 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 15 | 15 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 15 | 15 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 15 | 15 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 15 | 15 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 15 | 15 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 15 | 15 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 15 | 15 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 15 | 15 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 15 | 15 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 15 | 15 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 14 | 14 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 15 | 15 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 14 | 14 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 15 | 15 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 10 | 10 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 10 | 10 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 10 | 10 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 15 | 15 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 15 | 15 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 15 | 15 |  |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 15 | 15 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 15 | 15 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | 20 | 9 | 2 | 60 | 114 | 177 | 84 | 15 | 15 | 25 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
[15 empty] | 8 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0

## quantitativo
Projeto: | Av. Beira Rio
Quantitativo de Drenagem Pluvial
Ítem | Dscriminação | un | Quantidade | Vl. Unitário | Total (R$)
1.0 | Escavação | m3 | #VALUE!
2.2 | Reaterro | m3 | #VALUE!
2.3 | POÇOS DE VISITAS
| TIPO A | un | 20
| TIPO B | un | 9
| TIPO C | un | 2
2.4 | TUBULAÇÃO
| 0.3 | m | 114
| 0.4 | m | 177
| 0.5 | m | 185
| 0.6 | m | 15
| 0.8 | m | 15
| 1 | m | 25
| 1.2 | m | 0
| 1.5 | m | 0
2.5 | BOCA DE LOBO | un | 60
2.6 | ALA | un | 4
2.6 | Concreto Envelopamento | un | #VALUE!
2.6 | Radier | un | #VALUE!

## Plan2
Diâmetro | L | Concreto Magro | Radier
0.3 | 114 | #VALUE! | #VALUE!
0.4 | 177 | #VALUE! | #VALUE!
0.5 | 185 | #VALUE! | #VALUE!
0.6 | 15 | #VALUE! | #VALUE!
0.8 | 15 | #VALUE! | #VALUE!
1 | 25 | #VALUE! | #VALUE!
1.2 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
1.5 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!