## Esg. pluv_sarjeta
VERIFICAÇÃO HIDRAÚLICA DAS SARJETAS
Posto = |  | 2 |  | 1 - Aeroporto
T. Retorno (anos) = |  | 5 |  | 2 - 8º Disme
Lâmina-h (m) = |  | 0.03 |  | 3 - IPH
| C = | 0.6 |  | 4 - Redenção
ESTACA |  | L | Área | COTA DA RUA |  | IRUA |  | tc | Qproj | Qtotal | Qsarj. | V | BL? | Qcapta | Qpassa
Mont. | Jus. | (m) | (ha) | Mont. | Jus. | (m/m) |  | (min) | (l/s) | (l/s) | (l/s) | (m/s) | (S/N) | (l/s) | (l/s)
24 | 26 | 40 | 0.016 | 3.436 | 3.621 | -0.004625 | #VALUE! | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
26 | 28 | 40 | 0.016 | 3.621 | 3.95 | -0.008225 | #VALUE! | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
28 | 31 | 60 | 0.024 | 3.95 | 4.34 | -0.0065 | #VALUE! | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
31 | 32 | 20 | 0.008 | 4.34 | 4.164 | 0.0088 | #VALUE! | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
32 | 36 | 80 | 0.032 | 4.164 | 4.773 | -0.0076125 | #VALUE! | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
36 | 38 | 40 | 0.016 | 4.773 | 4.993 | -0.0055 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
38 | 41 | 60 | 0.024 | 4.993 | 4.729 | 0.0044 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
41 | 43 | 40 | 0.016 | 4.729 | 4.517 | 0.0053 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
43 | 45 | 40 | 0.016 | 4.517 | 4.305 | 0.0053 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
45 | 47 | 40 | 0.016 | 4.305 | 4.113 | 0.0048 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
47 | 49 | 40 | 0.016 | 4.113 | 4.387 | -0.00685 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
49 | 51 | 40 | 0.016 | 4.387 | 5.127 | -0.0185 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
51 | 55 | 80 | 0.032 | 5.127 | 5.341 | -0.002675 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
55 | 57 | 40 | 0.016 | 5.341 | 4.941 | 0.01 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
57 | 59 | 40 | 0.016 | 4.941 | 4.54 | 0.010025 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
59 | 61 | 40 | 0.016 | 4.54 | 4.139 | 0.010025 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
61 | 63 | 40 | 0.016 | 4.139 | 3.739 | 0.01 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
63 | 65 | 40 | 0.016 | 3.739 | 3.454 | 0.007125 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
65 | 67 | 40 | 0.016 | 3.454 | 3.554 | -0.0025 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
67 | 69 | 40 | 0.016 | 3.554 | 3.77 | -0.0054 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
69 | 71 | 40 | 0.016 | 3.77 | 3.986 | -0.0054 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
71 | 74 | 60 | 0.024 | 3.986 | 4.283 | -0.00495 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
74 | 78 | 80 | 0.032 | 4.283 | 3.685 | 0.007475 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
78 | 80 | 40 | 0.016 | 3.685 | 3.972 | -0.007175 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
80 | 82 | 40 | 0.016 | 3.972 | 4.732 | -0.019 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
82 | 84 | 40 | 0.016 | 4.732 | 4.79 | -0.00145 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
84 | 87 | 60 | 0.024 | 4.79 | 5.593 | -0.013383 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
87 | 89 | 40 | 0.016 | 5.593 | 6.14 | -0.013675 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
89 | 91 | 40 | 0.016 | 6.14 | 6.688 | -0.0137 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
91 | 92+5,68 | 25.68 | 0.010272 | 6.688 | 7.037 | -0.01359 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!

## Esg. pluv_sarjeta (2)
VERIFICAÇÃO HIDRAÚLICA DAS SARJETAS
Posto = |  | 2 |  | 1 - Aeroporto
T. Retorno (anos) = |  | 5 |  | 2 - 8º Disme
Lâmina-h (m) = |  | 0.05 |  | 3 - IPH
| C = | 0.6 |  | 4 - Redenção
ESTACA |  | L | Área | COTA DA RUA |  | IRUA |  | tc | Qproj | Qtotal | Qsarj. | V | BL? | Qcapta | Qpassa
Mont. | Jus. | (m) | (ha) | Mont. | Jus. | (m/m) |  | (min) | (l/s) | (l/s) | (l/s) | (m/s) | (S/N) | (l/s) | (l/s)
1+00 | 2+00 | 20 | 0.09 | 3.771 | 3.727 | 0.0022 | #VALUE! | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
2+00 | 3+00 | 20 | 0.14 | 3.727 | 3.654 | 0.00365 | #VALUE! | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
3+00 | 4+00 | 20 | 0.16 | 3.654 | 3.581 | 0.00365 | #VALUE! | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
4+00 | 5+00 | 20 | 0.16 | 3.581 | 3.509 | 0.0036 | #VALUE! | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
5+00 | 6+00 | 20 | 0.16 | 3.509 | 3.436 | 0.00365 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
6+00 | 7+00 | 20 | 0.16 | 3.436 | 3.363 | 0.00365 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
7+00 | 8+00 | 20 | 0.16 | 3.363 | 3.311 | 0.0026 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
8+00 | 9+00 | 20 | 0.08 | 3.311 | 3.303 | 0.0004 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!
9+00 | 10+00 | 20 | 0.06 | 3.303 | 3.315 | -0.0006 |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | S | #VALUE! | #VALUE!

## TESTE
Posto = |  | 1 |  | 1 - Aeroporto
T. Retorno (anos) = |  | 5 |  | 2 - 8º Disme
Lâmina-h (m) = |  | 0.04 |  | 3 - IPH
4 - Redenção
OBRA: | [7 empty] | VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DAS SARJETAS | [6 empty] | H = | 0.04
C =
ESTACA |  | L | Área | COTA DA RUA |  | IRUA | tc | Qproj | Qtotal | Qsarj. | V | BL? | Qcapta | Qpassa
Mont. | Jus. | (m) | (ha) | Mont. | Jus. | (m/m) | (min) | (l/s) | (l/s) | (l/s) | (m/s) | (S/N) | (l/s) | (l/s)