## Travessia
OBRA: Pinheiro Machado (Travessias) | [9 empty] | REDE DE ESGOTO PLUVIAL
Tr: | 5 |  | Coef. Run-Off: |  | 0.6 |  | n (canal.): | 0.011 |  | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO
LOCAL | VÉRTICE |  | L | ÁREA (há) |  | COTA DE TAMPA |  | IRUA | Tc | QP | SEÇÃO (m) |  | Icanal | QC | VELOCIDADE |  | Tp | COTA DO GREIDE
(EST) | Mont. | Jus. | (m) | Trecho | Acum. | Mont. | Jus. | (m/m) |  | (l/s) | b | h | (m/m) | (l/s) | VDN | VN | (min.) | Mont. | Jus. | Rh(m2) | C
4 | PV1 | PV2 | 15 | 0.2 | 0.2 | 2.928 | 2.906 | 0.0014667 | 5 | #VALUE! | 0.5 | 0.3 | 0.005 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.363 | 2.288 | #VALUE! | #VALUE!
5 | PV3 | PV4 | 15 | 0.17 | 0.17 | 2.744 | 2.666 | 0.0052 | 5 | #VALUE! | 0.5 | 0.3 | 0.005 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.117 | 2.042 | #VALUE! | #VALUE!
6 | PV5 | PV6 | 15.4 | 0.23 | 0.23 | 2.405 | 2.516 | -0.0072078 | 5 | #VALUE! | 0.5 | 0.3 | 0.005 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.968 | 1.891 | #VALUE! | #VALUE!
7 | ALA | PV7 | 15.4 | 0.33 | 0.33 | - | 2.366 | - | 5 | #VALUE! | 0.5 | 0.3 | 0.005 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.818 | 1.741 | #VALUE! | #VALUE!
8 | PV8 | PV9 | 15.3 | 0.44 | 0.44 | 2.198 | 2.216 | -0.0011765 | 5 | #VALUE! | 0.5 | 0.3 | 0.005 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.668 | 1.5915 | #VALUE! | #VALUE!
9 | PV10 | PV11 | 15.3 | 0.32 | 0.32 | 2.002 | 2.076 | -0.0048366 | 5 | #VALUE! | 0.5 | 0.3 | 0.005 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.526 | 1.4495 | #VALUE! | #VALUE!
10 | ALA | PV12 | 15.2 | 1.35 | 1.35 | - | 2.002 | - | 5 | #VALUE! | 1.2 | 0.4 | 0.005 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.352 | 1.276 | #VALUE! | #VALUE!
11 | PV13 | PV14 | 15.3 | 1.48 | 1.48 | 2.065 | 2.055 | 0.00065359 | 5 | #VALUE! | 1.2 | 0.4 | 0.005 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.347 | 1.2705 | #VALUE! | #VALUE!
12 | PV15 | PV16 | 15.3 | 3.35 | 3.35 | 1.932 | 2.056 | -0.0081046 | 5 | #VALUE! | 1.2 | 0.4 | 0.006 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.408 | 1.3162 | #VALUE! | #VALUE!
Posto = |  | 2 |  | 1 - Aeroporto
2 - 8º Disme
3 - IPH
4 - Redenção
2.67

## ESG. PLUVIAL-01
OBRA: Pinheiro Machado (Entre a Av. Beira Rio - Av. D. Mello Guimarães ) | [9 empty] | REDE DE ESGOTO PLUVIAL
Tr: | 5 |  | Coef. Run-Off: |  | 0.6 |  | n (canal.): | 0.013 |  | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO
LOCAL | VÉRTICE |  | L | ÁREA (há) |  | COTA DA RUA |  | IRUA | Tc | QP | DN | Icanal | QC | VELOCIDADE |  | Tp | COTA DO GREIDE
(EST) | Mont. | Jus. | (m) | Trecho | Acum. | Mont. | Jus. | (m/m) |  | (l/s) | (m) | (m/m) | (l/s) | VDN | VN | (min.) | Mont. | Jus. | Diâmetro | angulo | Am (m2)
| PV1 | PV2 | 40 | 0.06 | 0.06 | 2.099 | 2.099 | 0 | 5 | #VALUE! | 0.4 | 0.004 | 131.7134 | 1.0481 | #VALUE! | #VALUE! | 1.499 | 1.339 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| PV2 | PV3 | 40 | 0.06 | 0.12 | 2.099 | 2.099 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0.4 | 0.004 | 131.7134 | 1.0481 | #VALUE! | #VALUE! | 1.339 | 1.179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| PV4 | PV3 | 35 | 0.06 | 0.06 | 2.099 | 2.099 | 0 | 5 | #VALUE! | 0.3 | 0.005 | 68.3778 | 0.96735 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[19 empty] | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
1.722
Posto = |  | 2 |  | 1 - Aeroporto
2 - 8º Disme
3 - IPH
4 - Redenção
Neste caso está sendo considerado entre os pvs somente a área da pista

## Quant_parcial
VÉRTICE |  |  |  | COTA DO RUA |  | DN | Icanal | COTA DO GREIDE |  | H_PV | PVs |  |  | nº
L
Mont. | Jus. |  | (m) | Mont. | Jus. | (m) | (m/m) | Mont. | Jus. |  | Tipo A | Tipo B | Tipo C | BL | Diametro | [7 empty] | Escavação | Reaterro
[15 empty] | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5
#REF! | #REF! | 15 | 15 | #REF! | #REF! | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | #VALUE!
#REF! | #REF! | 15 | 15 | #REF! | #REF! | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | #VALUE!
#REF! | #REF! | 40 | 40 | #REF! | #REF! | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | #VALUE!
#REF! | #REF! | 40 | 40 | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | #VALUE!
#REF! | #REF! | 14 | 14 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 42 | #VALUE!
#REF! | #REF! | 50 | 50 | #REF! | #REF! | 0.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | #VALUE!
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 40 | 40 | 0 | 50 | 14 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!

## quantitativo
Projeto: | Travessia da Av. Prof Oscar Pereira
Quantitativo de Drenagem Pluvial
Ítem | Dscriminação | un | Quantidade
1.0 | Escavação | m3 | #VALUE!
2.2 | Reaterro | m3 | #VALUE!
2.3 | POÇOS DE VISITAS
| TIPO A | un | 3
| TIPO B | un | 2
| TIPO C | un | 1
2.4 | TUBULAÇÃO
| 0.3 | m | 100
| 0.4 | m | 40
| 0.5 | m | 35
| 0.6 | m | 90
| 0.8 | m
| 1 | m
| 1.2 | m
| 1.5 | m
2.5 | BOCA DE LOBO | un | 0
2.5 | Concreto p/ Envelop | m3 | #VALUE!
| Radier | m3 | #VALUE!

## Plan2 (2)
Diâmetro | L | Concreto Magro | Radier
0.3 | 45 | #VALUE! | #VALUE!
0.4 | 40 | #VALUE! | #VALUE!
0.5 | 35 | #VALUE! | #VALUE!
0.8 | 90 | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!