## Est0 - Est 16
3 - DRENAGEM - est 0+00 a est 16+00
Cód. | Item | Unidades | Quantitativos | Vl. Unitário | Total (R$)
Escavação
| Mecânica | m³ | 1050 | 4.36 | 4578
Reaterro
| Preenchimento de valas com material local | m³ | 550 | 4.31 | 2370.5
| Reenchimento de valas com areia | m³ | 50 | 28.66 | 1433
Transporte de Material
| Transporte com carga e descarga até 2km | m³ | 600 | 3.27 | 1962
Enrocamento
| Com brita | m³ | 45 | 41.62 | 1872.9
| Radier de Concreto Armado com Formas fck 15MPa | m³ | 1 | 310.88 | 310.88
Concreto
| Armado fck 22 Mpa c/ formas para galeria | m³ | 250 | 448.07 | 112017.5
Fornecimento Tubos de Concreto
| DN 0,30m - PB - C-2 | m | 100 | 11.79 | 1179
| DN 0,60m - PB - C-2 | m | 65 | 33.2 | 2158
Assentamento Tubos de Concreto
| DN 0,30m - PB - C-2 | m | 100 | 7.17 | 717
| DN 0,60m - PB - C-2 | m | 65 | 15.03 | 976.95
Execução de Poço-de-Visita
| Tipo "A" h < = 1,50m | un. | 7 | 369.08 | 2583.56
| Tipo "B" h < = 1,50m | un. | 13 | 406.32 | 5282.16
| Tipo "C" h < = 1,50m | un. | 1 | 471.23 | 471.23
| Metro adicional de PV tipo "B" | m | 1 | 249.04 | 249.04
| Execução de Boca-de-Lobo | un. | 18 | 172.78 | 3110.04
Alvenarias
| Alvenaria de pedra granítica c/ fornecimento | m² | 4.5 | 51.65 | 232.425
| Sub Total |  |  |  | 141504.185

## Est16 - rio
3 - DRENAGEM - est 16+00 ao RIO
Cód. | Item | Unidades | Quantitativos | Vl. Unitário | Total (R$)
Escavação
| Mecânica | m³ | 1500 | 4.36 | 6540
Reaterro
| Preenchimento de valas com material local | m³ | 350 | 4.31 | 1508.5
| Reenchimento de valas com areia | m³ | - | 28.66
Transporte de Material
| Transporte com carga e descarga até 2km | m³ | 1500 | 3.27 | 4905
Enrocamento
| Com brita | m³ | 6 | 41.62 | 249.72
| Radier de Concreto Armado com Formas fck 15MPa | m³ | 120 | 310.88 | 37305.6
Concreto
| Concreto p/ envelopamento | m³ | 40
| Armado fck 22 Mpa c/ formas para galeria | m³ | 250 | 448.07 | 112017.5
Fornecimento Tubos de Concreto
| DN 0,30m - PB - C-2 | m | 195 | 11.79 | 2299.05
| DN 0,60m - PB - C-2 | m | - | 33.2
Assentamento Tubos de Concreto
| DN 0,30m - PB - C-2 | m | 195 | 7.17 | 1398.15
| DN 0,60m - PB - C-2 | m | - | 15.03
Execução de Poço-de-Visita
| Tipo "A" h < = 1,50m | un. | 11 | 369.08 | 4059.88
| Execução de Boca-de-Lobo | un. | 26 | 172.78 | 4492.28
| Fornec. Tampa de Fº Fº Ø 0,60m | un. | 11 |  | 0
| Fornec. Grelha de Fº Fº - 0,30 x 0,60 m | un. | 12 |  | 0
Alvenarias
| Alvenaria de pedra granítica c/ fornecimento | m² | 600 | 51.65 | 30990
| Laje concreto armado moldado "in loco" | m² | 70
| Laje Roth e=12cm | m² | 729 |  | 0
| Sub Total |  |  |  | 205765.68