## 1-Dados da rêde
REDE DE ESGOTO PLUVIAL | [5 empty] | REDE DE ESGOTO PLUVIAL
Obra : | Projeto Linha Rápida |  |  |  |  | Obra : | Projeto Linha Rápida
Frente de Serviço : |  | Av. Assis brasil |  |  |  | Frente de Serviço : |  |  | Av. Assis brasil
ENTRADA DE DADOS | [5 empty] | POÇOS DE VISITA
|  | PROFUNDIDADE | PROFUNDIDADE | EXTENSÃO | [5 empty] | PV TIPO |  |  | PV TIPO
| TRECHO | MONTANTE | JUZANTE | DO TRECHO | DN | PROF. |  | DN |  |  |  |  | Metro adicional
|  | ( m ) | ( m ) | ( m ) | [5 empty] | A | B | C | A | B | C
| 1 | 1.6 | 1.96 | 50 | 800 | 1.6 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0
| 2 | 2.16 | 1.64 | 50 | 1000 | 2.16 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.66
| 3 | 1.64 | 1.34 | 40 | 1000 | 1.64 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.14
| 4 | 1.34 | 1.32 | 34 | 1000 | 1.34 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 5 | 1.9 | 1.5 | 50 | 1000 | 1.9 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4
| 6 | 1.5 | 1.41 | 25 | 1000 | 1.5 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 7 | 1 | 1 | 6 | 500 | 1 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 1 | 1.04 | 19 | 500 | 1 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1.04 | 1.1 | 34 | 500 | 1.04 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 1.1 | 1.21 | 40 | 500 | 1.1 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 1.31 | 1.56 | 25 | 600 | 1.31 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 1.56 | 1.84 | 50 | 600 | 1.56 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 0
| 13 | 1.84 | 1.92 | 28 | 600 | 1.84 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.34 | 0
| 14 | 1.92 | 1.92 | 10 | 600 | 1.92 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.42 | 0
| 15 | 0.92 | 0.65 | 50 | 500 | 0.92 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 0.75 | 1 | 49 | 600 | 0.75 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 1.2 | 1.22 | 27 | 800 | 1.2 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 1.22 | 0.95 | 35 | 800 | 1.22 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 0.95 | 1.07 | 27 | 800 | 0.95 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 1.07 | 1.6 | 50 | 800 | 1.07 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 1.6 | 1.85 | 29 | 800 | 1.6 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0
| 22 | 0.8 | 1.2 | 50 | 300 | 0.8 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 1.2 | 1.28 | 12 | 300 | 1.2 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
| 24 | 1.28 | 1.39 | 7 | 300 | 1.28 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0
| 25 | 0.9 | 0.77 | 11 | 400 | 0.9 |  | 400 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 0.77 | 0.855 | 29 | 400 | 0.77 |  | 400 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 1.05 | 1.176 | 50 | 600 | 1.05 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1.176 | 1.35 | 11 | 600 | 1.176 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 1.75 | 1.81 | 29 | 1000 | 1.75 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25
| 30 | 0.8 | 0.81 | 50 | 300 | 0.8 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 | 0.81 | 0.9 | 50 | 300 | 0.81 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 | 1 | 1.25 | 50 | 400 | 1 |  | 400 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | 1.25 | 0.9 | 50 | 400 | 1.25 |  | 400 |  | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
| 34 | 1 | 0.95 | 50 | 500 | 1 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | 0.95 | 1.23 | 33 | 500 | 0.95 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | 1.23 | 1.35 | 7 | 500 | 1.23 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | 1 | 0.77 | 50 | 500 | 1 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | 0.77 | 0.76 | 50 | 500 | 0.77 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | 1.06 | 0.92 | 50 | 800 | 1.06 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | 0.92 | 1.1 | 50 | 800 | 0.92 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 | 1.1 | 1.06 | 16 | 800 | 1.1 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | 1.06 | 1.23 | 50 | 800 | 1.06 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 | 1.23 | 1.47 | 26 | 800 | 1.23 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | 1.47 | 1.4 | 9 | 800 | 1.47 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | 1.33 | 1.65 | 43 | 800 | 1.33 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 | 1.65 | 1.7 | 37 | 800 | 1.65 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0
| 47 | 1.7 | 2.03 | 40 | 800 | 1.7 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0
| 48 | 2.03 | 2.57 | 40 | 800 | 2.03 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.53 | 0
| 49 | 0.7 | 0.85 | 50 | 400 | 0.7 |  | 400 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | 0.85 | 1.05 | 50 | 400 | 0.85 |  | 400 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51 | 1.05 | 1.23 | 35 | 400 | 1.05 |  | 400 |  | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
| 52 | 1.33 | 1.65 | 25 | 500 | 1.33 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 53 | 1.65 | 2.25 | 50 | 500 | 1.65 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0
| 54 | 2.25 | 2.4 | 43 | 500 | 2.25 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0
| 55 | 1 | 1.42 | 50 | 500 | 1 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 | 1.42 | 1.62 | 50 | 500 | 1.42 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 57 | 1.72 | 1.87 | 20 | 600 | 1.72 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.22 | 0
| 58 | 1.87 | 1.97 | 20 | 600 | 1.87 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.37 | 0
| 59 | 1.97 | 2.4 | 42 | 600 | 1.97 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.47 | 0
| 60 | 2.6 | 2.9 | 38 | 800 | 2.6 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0
| 61 | 2.9 | 2.82 | 50 | 800 | 2.9 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 0
| 62 | 0.62 | 0.74 | 38 | 300 | 0.62 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 63 | 0.74 | 0.53 | 50 | 300 | 0.74 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 64 | 0.63 | 0.7 | 33 | 400 | 0.63 |  | 400 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 65 | 0.7 | 0.72 | 50 | 400 | 0.7 |  | 400 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 66 | 0.92 | 0.95 | 35 | 600 | 0.92 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 67 | 0.95 | 0.87 | 50 | 600 | 0.95 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 68 | 0.87 | 0.96 | 40 | 600 | 0.87 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 69 | 0.96 | 1.08 | 32 | 600 | 0.96 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 70 | 1.08 | 0.85 | 50 | 600 | 1.08 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 71 | 0.85 | 0.63 | 50 | 600 | 0.85 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 72 | 0.63 | 1 | 50 | 600 | 0.63 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 73 | 1 | 1.06 | 45 | 600 | 1 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 74 | 1.06 | 1.04 | 26 | 600 | 1.06 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 | 1.24 | 1.18 | 28 | 800 | 1.24 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 76 | 1.18 | 1.05 | 17 | 800 | 1.18 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 77 | 1.05 | 0.96 | 46 | 800 | 1.05 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 78 | 0.96 | 0.94 | 14 | 800 | 0.96 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 79 | 0.94 | 0.86 | 50 | 800 | 0.94 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 | 0.86 | 1.07 | 50 | 800 | 0.86 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 81 | 1.07 | 1.12 | 5 | 800 | 1.07 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 82 | 0.8 | 1.15 | 45 | 300 | 0.8 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 83 | 1.15 | 1.3 | 26 | 300 | 1.15 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
| 84 | 0.7 | 0.59 | 37 | 300 | 0.7 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 85 | 0.59 | 1.02 | 37 | 300 | 0.59 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 86 | 0.7 | 0.7 | 50 | 300 | 0.7 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 87 | 0.7 | 1.14 | 33 | 300 | 0.7 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 88 | 1.71 | 1.67 | 35 | 800 | 1.71 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.21 | 0
| 89 | 0.8 | 0.8 | 50 | 300 | 0.8 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90 | 0.8 | 0.8 | 20 | 300 | 0.8 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91 | 0.8 | 0.89 | 50 | 300 | 0.8 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92 | 0.99 | 0.95 | 13 | 400 | 0.99 |  | 400 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93 | 0.95 | 0.66 | 21 | 400 | 0.95 |  | 400 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 0.66 | 1.03 | 39 | 400 | 0.66 |  | 400 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 1.13 | 0.99 | 25 | 500 | 1.13 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 0.99 | 1.115 | 42 | 500 | 0.99 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | 1.41 | 1.54 | 32 | 800 | 1.41 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | 1.74 | 1.72 | 27 | 1000 | 1.74 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.24
| 99 | 1.72 | 1.69 | 37 | 1000 | 1.72 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.22
| 100 | 1.69 | 1.84 | 50 | 1000 | 1.69 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.19
| 101 | 1.67 | 1.59 | 48 | 800 | 1.67 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0
| 102 | 0.9 | 1.02 | 10 | 400 | 0.9 |  | 400 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 | 1.02 | 1.24 | 26 | 400 | 1.02 |  | 400 |  | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0
| 104 | 1.34 | 1.53 | 36 | 500 | 1.34 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 | 1.53 | 1.77 | 24 | 500 | 1.53 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 0
| 106 | 1.16 | 1.3 | 50 | 600 | 1.16 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 | 1.3 | 1.48 | 23 | 600 | 1.3 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 | 1 | 1.06 | 40 | 500 | 1 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109 | 1.06 | 1.33 | 40 | 500 | 1.06 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | 1.33 | 1.39 | 45 | 500 | 1.33 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 | 1.49 | 1.62 | 33 | 600 | 1.49 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 | 1.62 | 1.68 | 33 | 600 | 1.62 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | 0
| 113 | 1.68 | 1.75 | 23 | 600 | 1.68 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 0
| 114 | 1.75 | 2.09 | 47 | 600 | 1.75 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0
| 115 | 1.1 | 1.07 | 12 | 600 | 1.1 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 116 | 1.07 | 1.03 | 26 | 600 | 1.07 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 | 1.03 | 1.13 | 34 | 600 | 1.03 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | 1.13 | 1.1 | 28 | 600 | 1.13 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | 1.1 | 1.22 | 27 | 600 | 1.1 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 | 1.22 | 1.28 | 14 | 600 | 1.22 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 121 | 1.28 | 1.08 | 10 | 600 | 1.28 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 | 1.08 | 1.48 | 23 | 600 | 1.08 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 | 1.48 | 1.19 | 14 | 600 | 1.48 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 | 1.39 | 1.52 | 35 | 800 | 1.39 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 1.52 | 1.68 | 36 | 800 | 1.52 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0
| 126 | 1.68 | 1.79 | 54 | 800 | 1.68 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 0
| 127 | 1.79 | 1.82 | 29 | 800 | 1.79 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.29 | 0
| 128 | 1.82 | 2.01 | 26 | 800 | 1.82 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32 | 0
| 129 | 2.01 | 2.5 | 50 | 800 | 2.01 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.51 | 0
| 130 | 2.5 | 2.57 | 50 | 800 | 2.5 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| 131 | 2.57 | 2.09 | 17 | 800 | 2.57 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.07 | 0
| 132 | 0.83 | 1.11 | 20 | 300 | 0.83 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 | 1.11 | 1.6 | 46 | 300 | 1.11 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0
| 134 | 1.7 | 2.53 | 50 | 400 | 1.7 |  | 400 |  | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
| 135 | 2.53 | 2.68 | 33 | 400 | 2.53 |  | 400 |  | 1 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0
| 136 | 2.68 | 2.61 | 38 | 400 | 2.68 |  | 400 |  | 1 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0
| 137 | 2.61 | 2.77 | 10 | 400 | 2.61 |  | 400 |  | 1 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0
| 138 | 0.8 | 1.36 | 50 | 300 | 0.8 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 139 | 1.36 | 0.8 | 10 | 300 | 1.36 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0
| 140 | 0.87 | 1.19 | 35 | 300 | 0.87 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 141 | 1.19 | 1.51 | 35 | 300 | 1.19 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0
| 142 | 0.8 | 0.8 | 50 | 300 | 0.8 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 143 | 0.8 | 0.77 | 50 | 300 | 0.8 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 144 | 0.77 | 0.81 | 50 | 300 | 0.77 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 145 | 0.81 | 0.82 | 50 | 300 | 0.81 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 146 | 0.82 | 0.95 | 50 | 300 | 0.82 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 147 | 0.85 | 0.82 | 50 | 600 | 0.85 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 148 | 0.82 | 0.9 | 50 | 600 | 0.82 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 149 | 0.9 | 1.24 | 50 | 600 | 0.9 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 150 | 1.436 | 1.48 | 50 | 800 | 1.436 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 151 | 1.48 | 1.47 | 50 | 800 | 1.48 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 152 | 1.47 | 1.48 | 50 | 800 | 1.47 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 153 | 1.68 | 1.76 | 50 | 1000 | 1.68 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.18
| 154 | 1.76 | 1.69 | 50 | 1000 | 1.76 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.26
| 155 | 1.69 | 1.54 | 30 | 1000 | 1.69 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.19
| 156 | 1.54 | 1.75 | 50 | 1000 | 1.54 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.04
| 157 | 1.75 | 1.94 | 50 | 1000 | 1.75 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25
| 158 | 1.94 | 1.94 | 40 | 1000 | 1.94 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.44
| 159 | 1.94 | 1.97 | 40 | 1000 | 1.94 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.44
| 160 | 1.97 | 1.85 | 50 | 1000 | 1.97 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.47
| 161 | 1.85 | 1.93 | 50 | 1000 | 1.85 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.35
| 162 | 1.93 | 1.99 | 30 | 1000 | 1.93 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.43
| 163 | 1.99 | 2.03 | 30 | 1000 | 1.99 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.49
| 164 | 2.03 | 2.06 | 30 | 1000 | 2.03 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.53
| 165 | 0.95 | 0.92 | 30 | 800 | 0.95 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 166 | 0.92 | 0.96 | 50 | 800 | 0.92 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 167 | 0.96 | 1.24 | 50 | 800 | 0.96 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 168 | 1.05 | 1.28 | 50 | 800 | 1.05 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 169 | 1.28 | 1.28 | 20 | 800 | 1.28 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 170 | 1.28 | 1.46 | 50 | 800 | 1.28 |  | 800 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 171 | 1.56 | 1.69 | 50 | 1000 | 1.56 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.06
| 172 | 1.53 | 1.59 | 50 | 1000 | 1.53 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.03
| 173 | 1.59 | 1.54 | 50 | 1000 | 1.59 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.09
| 174 | 1.61 | 1.56 | 50 | 1000 | 1.61 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.11
| 175 | 1.56 | 1.67 | 30 | 1000 | 1.56 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.06
| 176 | 1.67 | 1.55 | 30 | 1000 | 1.67 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.17
| 177 | 1.55 | 1.77 | 50 | 1000 | 1.55 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.05
| 178 | 1.77 | 1.98 | 50 | 1000 | 1.77 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.27
| 179 | 1.98 | 1.96 | 50 | 1000 | 1.98 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.48
| 180 | 1.96 | 2.1 | 50 | 1000 | 1.96 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.46
| 181 | 2.1 | 1.98 | 50 | 1000 | 2.1 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.6
| 182 | 1.98 | 1.99 | 30 | 1000 | 1.98 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.48
| 183 | 1.99 | 2.04 | 30 | 1000 | 1.99 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.49
|  |  |  | 6789 | [5 empty] | 45 | 104 | 34 | 7.13 | 10.71 | 9.52

## 2-Parâmetros (hidden)
PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE QUANTIDADES
ESCAVAÇÃO EM AREIA
ESCAVAÇÃO EM MAT. 1ª CAT. |  | 100
ESCAVAÇÃO EM MAT. 2ª CAT. | %
ESCAVAÇÃO EM ROCHA À FRIO
ESCAVAÇÃO EM ROCHA À FOGO

## 2-Cálculo Quant. Rêde
ÁREA DO TUBO | [9 empty] | PROF. | ESCORAMENTO |  | LARGURA DA VALA | [9 empty] | ESCAVAÇÃO ( m³ ) | [5 empty] | ALTURA | REENCHIM. | TRANSP. | REENCHIM. | ASSENTAMENTO
TRECHO | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | TOTAL | MÉDIA | DESCONT. | CONT. | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | TOTAL | ESCAV. | SOLO | [5 empty] | ZONA 1 | ZONA 1 | MAT. ESCAV. | ZONA 2 | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | TOTAL
| 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | m² | ( m ) | ( m² ) | ( m² ) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > 6 | ( m ) | ( m³ ) | ( m³ ) | ( m³ ) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | m
[11 empty] | 9817.82 | 3286.9 | [9 empty] | 13617.12 | 11320.25 | 2296.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7101.67 | 9662 | 3955.12 | 1051 | 598 | 809 | 1230 | 1689 | 1412 | 0 | 0 | 6789
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.78 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 142.4 | 142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 62.87 | 88 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | PV TIPO A | 45 | un
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 1.9 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 90.73 | 130 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | Metro adicional | 7.13 | m
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 1.49 | 135.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 119.2 | 119.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 72.58 | 104 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | PV TIPO B | 104 | un
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 1.33 | 104.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 90.44 | 90.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 61.69 | 88 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | Metro adicional | 10.71 | m
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 1.7 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 90.73 | 130 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | PV TIPO C | 34 | un
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 1.45 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 72.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 45.36 | 65 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | Metro adicional | 9.52 | m
7 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3.62 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | BOCA DE LOBO | 200 | un
8 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.38 | 19.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 11.46 | 15 | 4.38 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
9 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.38 | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 20.52 | 27 | 9.38 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
10 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 24.14 | 32 | 14 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | Ligação boca lobo
11 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 1.43 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 46.47 | 46.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 22.18 | 29 | 17.47 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
12 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 1.7 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 110.5 | 110.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 44.36 | 58 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Tubos DN 300 = | 200 | x | 2 | 400 | m
13 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 1.88 | 116.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 68.43 | 68.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 24.84 | 32 | 36.43 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
14 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 1.92 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 24.96 | 24.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8.87 | 11 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Travessias estações
15 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 30.18 | 40 | -1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
16 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 55.41 | 55.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 43.47 | 57 | -1.59 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | Tubos DN 300 = | 441 | m
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 52.27 | 52.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 33.94 | 47 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 60.48 | 60.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 44 | 61 | -0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | Envelopamento
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 43.63 | 43.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 33.94 | 47 | -3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.33 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 106.4 | 106.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 62.87 | 88 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | Tubos DN 300 | 0.5 | 0.7 | 0.07 | 606 | 170 | m³
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.72 | 111.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 79.8 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 36.46 | 51 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29
22 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.46 | 27 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Tubos DN 400 | 0.6 | 0.8 | 0.13 | 11 | 4 | m³
23 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 1.24 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 13.39 | 13.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.63 | 6 | 7.39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
24 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 1.33 | 21.42 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8.37 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.28 | 3 | 5.37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Tubos DN 500 | 0.7 | 0.9 | 0.19 | 32 | 14 | m³
25 | 0 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1256 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.13 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 6.31 | 7 | 2.13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
26 | 0 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1256 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.49 | 23.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 16.65 | 20 | 3.49 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | Tubos DN 600 | 0.8 | 1 | 0.29 | 105 | 54 | m³
27 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 72.15 | 72.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 44.36 | 58 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
28 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 18.01 | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 9.76 | 12 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Tubos DN 800 | 1 | 1.2 | 0.5 | 227 | 159 | m³
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 1.78 | 114.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 103.24 | 103.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 52.62 | 75 | 28.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29
30 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.46 | 27 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Tubos DN 1000 | 1.2 | 1.4 | 0.79 | 230 | 205 | m³
31 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 0.85 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 38.25 | 38.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.46 | 27 | 11.25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
32 | 0 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1256 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 28.72 | 35 | 21 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Tubos DN 1200 | 1.4 | 1.6 | 1.13 | 0 | 0 | m³
33 | 0 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1256 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53.5 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 28.72 | 35 | 18.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
34 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.5 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 30.18 | 40 | 8.5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Tubos DN 1500 | 1.7 | 1.9 | 1.76 | 0 | 0 | m³
35 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.97 | 35.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 19.91 | 26 | 9.97 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
36 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.03 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.22 | 5 | 4.03 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  |  |  | SOMA | 606 | m³
37 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 30.18 | 40 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
38 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 30.18 | 40 | -2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 62.87 | 88 | -8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 80.8 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 62.87 | 88 | -7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 27.64 | 27.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 20.11 | 28 | -0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 91.2 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 62.87 | 88 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.35 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 56.16 | 56.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 32.69 | 45 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.43 | 29.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 20.59 | 20.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 11.31 | 15 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.49 | 145.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 102.51 | 102.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 54.06 | 75 | 27.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.67 | 138.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 98.86 | 98.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 46.52 | 65 | 33.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.86 | 164.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 119.04 | 119.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 50.29 | 70 | 49.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 2.3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 147.2 | 0 | 147.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 50.29 | 70 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
49 | 0 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1256 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.5 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 28.72 | 35 | 3.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
50 | 0 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1256 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 28.72 | 35 | 12.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
51 | 0 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1256 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.9 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 20.1 | 24 | 15.9 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
52 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.49 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.25 | 37.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 15.09 | 20 | 17.25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
53 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.95 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97.5 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 30.18 | 40 | 57.5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
54 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 2.32 | 0 | 216.72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99.76 | 0 | 99.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 25.95 | 34 | 65.76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
55 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.5 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 30.18 | 40 | 20.5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
56 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.52 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 30.18 | 40 | 36 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
57 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 1.79 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 46.54 | 46.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 17.74 | 23 | 23.54 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
58 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 1.92 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 49.92 | 49.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 17.74 | 23 | 26.92 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
59 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 2.18 | 0 | 199.92 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 119.02 | 0 | 119.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 37.26 | 49 | 70.02 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 2.75 | 0 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 167.2 | 0 | 167.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 47.78 | 66 | 101.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 2.86 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 228.8 | 0 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 62.87 | 88 | 140.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
62 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 0.68 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 23.25 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.83 | 20 | 3.25 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
63 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 0.63 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 28.35 | 28.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.46 | 27 | 1.35 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
64 | 0 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1256 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.78 | 21.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 18.95 | 23 | -1.22 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
65 | 0 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1256 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.5 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 28.72 | 35 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
66 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 42.31 | 42.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 31.05 | 40 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
67 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 59.15 | 59.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 44.36 | 58 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
68 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 47.32 | 47.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 35.49 | 46 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
69 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 42.43 | 42.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 28.39 | 37 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
70 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 62.4 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 44.36 | 58 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
71 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 48.1 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 44.36 | 58 | -9.9 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
72 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 52.65 | 52.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 44.36 | 58 | -5.35 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
73 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 60.25 | 60.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 39.92 | 52 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
74 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 35.49 | 35.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 23.06 | 30 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 54.2 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 35.2 | 49 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 30.19 | 30.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 21.37 | 29 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 73.6 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 57.84 | 80 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 21.28 | 21.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 17.6 | 24 | -2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 62.87 | 88 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 76.8 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 62.87 | 88 | -11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 8.72 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6.28 | 8 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
82 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 0.97 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 39.28 | 39.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.11 | 24 | 15.28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
83 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 1.22 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 28.54 | 28.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.2 | 14 | 14.54 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
84 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 0.64 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 21.31 | 21.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.36 | 19 | 2.31 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
85 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 26.64 | 26.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.36 | 19 | 7.64 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
86 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 0.7 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.46 | 27 | 4.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
87 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 0.92 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 27.32 | 27.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.48 | 17 | 10.32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.69 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 94.64 | 94.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 44 | 61 | 33.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35
89 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.46 | 27 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
90 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.38 | 10 | 4.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
91 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 0.84 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.46 | 27 | 10.8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
92 | 0 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1256 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.61 | 12.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 7.46 | 9 | 3.61 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
93 | 0 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1256 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 12.06 | 14 | 2.8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
94 | 0 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1256 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.76 | 32.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 22.4 | 27 | 5.76 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
95 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.5 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 15.09 | 20 | 6.5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
96 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.1 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 25.35 | 33 | 11.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.47 | 106.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 75.26 | 75.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 40.23 | 56 | 19.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 1.73 | 104.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 93.42 | 93.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 48.99 | 70 | 23.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 1.7 | 140.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 125.8 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 67.14 | 96 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 1.76 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 90.73 | 130 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.63 | 175.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 125.18 | 125.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 60.35 | 84 | 41.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48
102 | 0 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1256 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 5.74 | 7 | 2.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
103 | 0 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1256 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.38 | 29.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 14.93 | 18 | 11.38 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
104 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.43 | 117.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.48 | 51.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 21.72 | 28 | 23.48 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
105 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.65 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 14.48 | 19 | 20.6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
106 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 79.95 | 79.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 44.36 | 58 | 21.95 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
107 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 1.39 | 73.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 41.56 | 41.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 20.4 | 26 | 15.56 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
108 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.2 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 24.14 | 32 | 9.2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
109 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.6 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 24.14 | 32 | 15.6 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
110 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.36 | 140.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61.2 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 27.16 | 36 | 25.2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
111 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 1.55 | 115.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 66.49 | 66.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 29.28 | 38 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
112 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 1.65 | 122.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 70.78 | 70.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 29.28 | 38 | 32.78 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
113 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 1.71 | 87.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 51.12 | 51.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 20.4 | 26 | 25.12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
114 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 1.92 | 199.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 117.31 | 117.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 41.7 | 54 | 63.31 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
115 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 16.84 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 10.64 | 14 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
116 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 35.49 | 35.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 23.06 | 30 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
117 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 47.73 | 47.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 30.16 | 39 | 8.73 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
118 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 40.4 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 24.84 | 32 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
119 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 40.71 | 40.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 23.95 | 31 | 9.71 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
120 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 22.75 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 12.42 | 16 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
121 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 15.34 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8.87 | 11 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
122 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 38.27 | 38.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 20.4 | 26 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
123 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 1.33 | 42.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 24.2 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 12.42 | 16 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.45 | 115.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 81.2 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 44 | 61 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35
125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.6 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 92.16 | 92.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 45.26 | 63 | 29.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36
126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.73 | 208.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 149.47 | 149.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 67.89 | 95 | 54.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54
127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.8 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 83.52 | 83.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 36.46 | 51 | 32.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29
128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.91 | 109.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 79.45 | 79.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 32.69 | 45 | 34.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 2.25 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 62.87 | 88 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 2.53 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 202.4 | 0 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 62.87 | 88 | 114.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 2.33 | 0 | 86.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 63.37 | 0 | 63.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 21.37 | 29 | 34.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
132 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 0.97 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 17.46 | 17.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.38 | 10 | 7.46 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
133 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 1.35 | 142.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 55.89 | 55.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.58 | 24 | 31.89 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
134 | 0 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1256 | 2.11 | 0 | 231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105.5 | 0 | 105.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 28.72 | 35 | 70.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
135 | 0 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1256 | 2.6 | 0 | 184.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85.8 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 18.95 | 23 | 62.8 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
136 | 0 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1256 | 2.64 | 0 | 215.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.32 | 0 | 100.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 21.82 | 26 | 74.32 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
137 | 0 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1256 | 2.69 | 0 | 57.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.9 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 5.74 | 7 | 19.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
138 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 48.6 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.46 | 27 | 21.6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
139 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 9.72 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.69 | 5 | 4.72 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
140 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 1.03 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 32.44 | 32.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.42 | 18 | 14.44 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
141 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 1.35 | 108.5 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 42.52 | 42.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.42 | 18 | 24.52 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
142 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.46 | 27 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
143 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 0.78 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 35.1 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.46 | 27 | 8.1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
144 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 0.79 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 35.55 | 35.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.46 | 27 | 8.55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
145 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 0.81 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 36.45 | 36.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.46 | 27 | 9.45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
146 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 0.88 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.46 | 27 | 12.6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
147 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 53.95 | 53.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 44.36 | 58 | -4.05 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
148 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 55.9 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 44.36 | 58 | -2.1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
149 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 69.55 | 69.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 44.36 | 58 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.45 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 62.87 | 88 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.47 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 117.6 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 62.87 | 88 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.47 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 117.6 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 62.87 | 88 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 1.72 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 90.73 | 130 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 1.72 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 90.73 | 130 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 1.61 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 96.6 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 54.43 | 78 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 1.64 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 90.73 | 130 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 1.84 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 90.73 | 130 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 1.94 | 171.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 155.2 | 155.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 72.58 | 104 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 1.95 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 72.58 | 104 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 1.91 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 90.73 | 130 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 1.89 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 90.73 | 130 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 1.96 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 117.6 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 54.43 | 78 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 2.01 | 0 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 120.6 | 0 | 120.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 54.43 | 78 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 2.04 | 0 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 122.4 | 0 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 54.43 | 78 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 44.64 | 44.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 37.72 | 52 | -7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 75.2 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 62.87 | 88 | -12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 62.87 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 92.8 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 62.87 | 88 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 40.96 | 40.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 25.14 | 35 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 1.37 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 109.6 | 109.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 62.87 | 88 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 1.62 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 90.73 | 130 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 1.56 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 90.73 | 130 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 1.56 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 90.73 | 130 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 1.58 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 90.73 | 130 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 1.61 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 96.6 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 54.43 | 78 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 1.61 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 96.6 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 54.43 | 78 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 1.66 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 90.73 | 130 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 1.87 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 90.73 | 130 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 1.97 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 90.73 | 130 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 2.03 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 90.73 | 130 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 2.04 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 90.73 | 130 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 1.98 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 118.8 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 54.43 | 78 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0.7854 | 2.01 | 0 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 120.6 | 0 | 120.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 54.43 | 78 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30