## Plan1
FURO | PROF.(cm) | POSIÇÃO | ISC |  |  |  | CÁLCULO DO CBR NA ASSIS BRASIL
1 | 0,8-1,5 | C | 10.6 | Fora: estão dentro da estação triângulo
2 | 0,1-1,3 | C | 7.3 |  |  | X | X | X - X | (X - X)²
3 | 0,1-1,2 | C | 15.2 |  | 1 | 15.2 | 11 | 4.2 | 17.64 | X | 585.4 | 11.0453
4 | 0,3-1,5 | C | 19.9 |  | 2 | 19.9 | 11 | 8.9 | 79.21 |  | 53
5 | 0,4-1,5 | C | 16.8 |  | 3 | 16.8 | 11 | 5.8 | 33.64
6 | 0,8-1,5 | C | 12.7 |  | 4 | 12.7 | 11 | 1.7 | 2.89
7 | 0,8-1,5 | C | 12.8 |  | 5 | 12.8 | 11 | 1.8 | 3.24 |  | 458.5 | 2.97
8 | 0,8-1,5 | C | 11.5 |  | 6 | 11.5 | 11 | 0.5 | 0.25 |  | 52
9 | 0,3-1,3 | C | 12.4 |  | 7 | 12.4 | 11 | 1.4 | 1.96
10 | 0,7-1,5 | C | 13.2 |  | 8 | 13.2 | 11 | 2.2 | 4.84
11 | 0,7-1,5 | C | 22.7 |  | 9 | 22.7 | 11 | 11.7 | 136.89 | Xmin | 11 | 1.29 | 2.97 | 10.4737
12 | 0,6-1,5 | C | 17.2 |  | 10 | 17.2 | 11 | 6.2 | 38.44
13 | 0,7-1,4 | C | 9.1 |  | 11 | 9.1 | 11 | -1.9 | 3.61
14 | 0,9-1,5 | C | 8.3 |  | 12 | 8.3 | 11 | -2.7 | 7.29
15 | 0,8-1,4 | C | 9.6 |  | 13 | 9.6 | 11 | -1.4 | 1.96
16 | 0,7-1,5 | C | 8.9 |  | 14 | 8.9 | 11 | -2.1 | 4.41 | CBR PARA PROJETO = 10
17 | 0,8-1,5 | C | 9.8 |  | 15 | 9.8 | 11 | -1.2 | 1.44
18 | 0,7-1,5 | C | 10.2 |  | 16 | 10.2 | 11 | -0.8 | 0.64
19 | 0,7-1,4 | C | 8.8 |  | 17 | 8.8 | 11 | -2.2 | 4.84
20 | 0,5-1,3 | C | 8.6 |  | 18 | 8.6 | 11 | -2.4 | 5.76
21 | 0,4-1,0 | C | 11.9 |  | 19 | 11.9 | 11 | 0.9 | 0.81
22 | 0,1-0,8 | C | 8.4 |  | 20 | 8.4 | 11 | -2.6 | 6.76
24 | 0,3-0,8 | C | 9.8 |  | 21 | 9.8 | 11 | -1.2 | 1.44
24 | 0,8-1,5 | C | 11.8 |  | 22 | 11.8 | 11 | 0.8 | 0.64
25 | 0,4-0,8 | C | 9.9 |  | 23 | 9.9 | 11 | -1.1 | 1.21
25 | 0,8-1,5 | C | 9.8 |  | 24 | 9.8 | 11 | -1.2 | 1.44
26 | 0,3-1,4 | C | 10.3 |  | 25 | 10.3 | 11 | -0.7 | 0.49
27 | 0,7-1,5 | C | 11.8 |  | 26 | 11.8 | 11 | 0.8 | 0.64
28 | 0,7-1,5 | C | 11.3 |  | 27 | 11.3 | 11 | 0.3 | 0.09
29 | 0,5-1,3 | C | 9.9 |  | 28 | 9.9 | 11 | -1.1 | 1.21
30 | 0,6-1,4 | C | 10.6 |  | 29 | 10.6 | 11 | -0.4 | 0.16
31 | 0,6-1,2 | C | 12.4 |  | 30 | 12.4 | 11 | 1.4 | 1.96
32 | 0,7-1,4 | C | 10.9 |  | 31 | 10.9 | 11 | -0.1 | 0.01
33 | 0,7-1,3 | C | 8.3 |  | 32 | 8.3 | 11 | -2.7 | 7.29
34 | 0,7-1,3 | C | 7.5 |  | 33 | 7.5 | 11 | -3.5 | 12.25
35 | 0,8-1,5 | C | 14.3 |  | 34 | 14.3 | 11 | 3.3 | 10.89
36 | 0,4-0,8 | C | 10.6 |  | 35 | 10.6 | 11 | -0.4 | 0.16
37 | 0,4-1,0 | C | 8.8 |  | 36 | 8.8 | 11 | -2.2 | 4.84
38 | 0,5-1,0 | C | 9.1 |  | 37 | 9.1 | 11 | -1.9 | 3.61
39 | 0,3-1,0 | C | 12.1 |  | 38 | 12.1 | 11 | 1.1 | 1.21
40 | 0,5-1,1 | C | 10.3 |  | 39 | 10.3 | 11 | -0.7 | 0.49
41 | 0,9-1,3 | C | 7.6 |  | 40 | 7.6 | 11 | -3.4 | 11.56
42 | 0,8-1,2 | C | 9.1 |  | 41 | 9.1 | 11 | -1.9 | 3.61
43 | 0,8-1,4 | C | 12.8 |  | 42 | 12.8 | 11 | 1.8 | 3.24
44 | 0,7-1,3 | C | 11.3 |  | 43 | 11.3 | 11 | 0.3 | 0.09
45 | 0,2-0,5 | C | 10.7 |  | 44 | 10.7 | 11 | -0.3 | 0.09
45 | 0,5-1,4 | C | 7.6 |  | 45 | 7.6 | 11 | -3.4 | 11.56
46 | 0,3-0,9 | C | 9.6 |  | 46 | 9.6 | 11 | -1.4 | 1.96
46 | 0,9-1,4 | C | 9.9 |  | 47 | 9.9 | 11 | -1.1 | 1.21
47 | 0,6-0,9 | C | 10.6 |  | 48 | 10.6 | 11 | -0.4 | 0.16
47 | 0,9-1,4 | C | 7.4 |  | 49 | 7.4 | 11 | -3.6 | 12.96
48 | 0,5-1,3 | C | 9.4 |  | 50 | 9.4 | 11 | -1.6 | 2.56
49 | 0,5-1,5 | C | 11.6 |  | 51 | 11.6 | 11 | 0.6 | 0.36
50 | 0,5-1,5 | C | 9.4 |  | 52 | 9.4 | 11 | -1.6 | 2.56
51 | 0,5-1,3 | C | 10.9 |  | 53 | 10.9 | 11 | -0.1 | 0.01
52 | 0,6-1,5 | E | 14.3 |  |  | 585.4 |  |  | 458.48
53 | 0,4-1,4 | E | 10.3
54 | 0,7-1,3 | E | 9.4
55 | 0,5-1,4 | E | 6.8
56 | 0,6-1,3 | E | 8.8
57 | 0,3-1,4 | E | 11.3
58 | 0,4-1,3 | E | 10.3
59 | 0,5-1,5 | E | 9.6
60 | 0,2-1,5 | E | 17.2
61 | 0,7-1,5 | E | 12.8
62 | 0,5-1,5 | E | 9.6
63 | 0,6-1,4 | E | 11.3
64 | 0,6-1,5 | E | 10.1
65 | 0,4-1,4 | E | 8.4
66 | 0,2-1,5 | E | 7.9
67 | 0,2-1,4 | E | 10.6
68 | 0,5-1,3 | E | 8.1
69 | 0,5-1,4 | E | 9.1
70 | 0,7-1,5 | E | 9.8
71 | 0,6-1,5 | E | 8.6
72 | 0,6-1,4 | E | 7.5
73 | 0,6-1,4 | E | 10.1
74 | 0,5-1,3 | E | 7.8
75 | 0,7-1,4 | E | 8.8
76 | 0,7-1,5 | E | 9.4
77 | 0,7-1,5 | E | 9.3
78 | 0,4-1,5 | D | 8.6
79 | 0,2-1,3 | D | 9.3
80 | 0,4-1,3 | D | 8.6
81 | 0,35-1,4 | D | 9.6
82 | 0,15-1,3 | D | 9.9
83 | 0,15-1,4 | D | 12.7
84 | 0,3-1,5 | D | 9.1
85 | 0,3-1,4 | D | 9.4
86 | 0,3-1,6 | D | 5.5
87 | 0,5-1,2 | D | 7.9
88 | 0,6-1,4 | D | 8.8
89 | 0,5-1,3 | D | 13.2
90 | 0,3-1,3 | D | 9.1
91 | 0,5-1,5 | D | 9.9
92 | 0,4-1,4 | D | 7.8
93 | 0,3-1,3 | D | 10.6
94 | 0,3-1,3 | D | 10.1
95 | 0,4-1,4 | D | 6.6
96 | 0,4-1,4 | D | 9.4
97 | 0,4-1,3 | D | 7.1
98 | 0,3-1,3 | D | 3.5
99 | 0,4-1,2 | D | 7.9
100 | 0,4-1,3 | D | 7.1
101 | 0,5-1,4 | D | 8.4
102 | 0,4-0,8 | D | 10.3
102 | 0,8-1,5 | D | 11.4
53
x