## Dtrecho
NATUREZA | BACIA | TRECHO | MONTA | JUSA | COMON | COJUSA | AREA | ARETOT | AREQUI | COMPRI | RECOB | NUMX | NUMY | PIMPM | PIMPJ | PRIMTRE | DIAM1 | DIAM2 | VELO | DECLI | VAZAO | VZCANAL | TEMPCONC | PROFMONTA | PROFJUSA | RUA | COEFK | COCAMON | COCAJUSA | CNAM | CNAJ | TEMESC | TEMCONJU | PASS | CETOT | COES | HD | DIFNI
1 | 027 | 010 | 10 | 12 | 2.77 | 2.91 | 0.4 | 0.4 | 0.24 | 40 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | S | 0.4 | 0 | 0.88 | 0.003 | 77 | 111 | 5 | 1 | 1.26 | DIRETRIZ 606 | 75 | 1.77 | 1.65 | 2.02 | 1.9 | 0.8 | 5.75 | A | 60 | 60 | 61 | 0
1 | 027 | 012 | 12 | 14 | 2.91 | 3.07 | 0.5 | 0.9 | 0.54 | 40 | 0.55 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | N | 0.5 | 0 | 1.03 | 0.003 | 167 | 202 | 5.75 | 1.36 | 1.64 |  | 75 | 1.55 | 1.43 | 1.9 | 1.78 | 0.6 | 6.4 | A | 60 | 60 | 70 | 0
1 | 027 | 014 | 14 | 16 | 3.07 | 3.14 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 40 | 0.55 | 0 | 0 | 1.64 | 1.93 | N | 0.5 | 0 | 1.39 | 0.0055 | 269 | 273 | 6.4 | 1.64 | 1.93 |  | 75 | 1.43 | 1.21 | 1.83 | 1.61 | 0.5 | 6.88 | A | 60 | 60 | 80 | 0
1 | 027 | 016 | 16 | 18 | 3.14 | 3.08 | 0.6 | 2.1 | 1.26 | 50 | 0.7 | 0 | 0 | 2.03 | 2.17 | N | 0.6 | 0 | 1.34 | 0.004 | 368 | 378 | 6.88 | 2.03 | 2.17 |  | 75 | 1.11 | 0.91 | 1.59 | 1.39 | 0.6 | 7.5 | A | 60 | 60 | 79 | 0
1 | 027 | 018 | 18 | 20 | 3.08 | 2.89 | 0.4 | 2.5 | 1.5 | 50 | 0.7 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | N | 0.8 | 0 | 1.15 | 0.002 | 425 | 576 | 7.5 | 2.37 | 2.28 |  | 75 | 0.71 | 0.61 | 1.22 | 1.12 | 0.7 | 8.23 | A | 60 | 60 | 64 | 0.17
1 | 027 | 020 | 20 | 34 | 2.89 | 2.86 | 0.12 | 2.62 | 1.572 | 14 | 0.7 | 0 | 0 | 2.28 | 2.28 | N | 0.8 | 0 | 1.19 | 0.0021 | 432 | 597 | 8.23 | 2.28 | 2.28 |  | 75 | 0.61 | 0.58 | 1.12 | 1.09 | 0.2 | 8.43 | A | 60 | 60 | 63 | 0
1 | 027 | 030 | 30 | 32 | 2.77 | 2.86 | 1.1 | 7.54 | 3.77 | 51 | 0.7 | 0 | 0 | 2.08 | 2.28 | N | 1 | 0 | 1.38 | 0.0022 | 1037 | 1085 | 8.18 | 2.08 | 2.28 |  | 75 | 0.69 | 0.58 | 1.47 | 1.36 | 0.6 | 8.8 | A | 50 | 50 | 78 | 0
1 | 027 | 028 | 28 | 30 | 2.82 | 2.77 | 6.44 | 6.44 | 3.22 | 14 | 0.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | S | 1 | 0 | 1.33 | 0.002 | 893 | 1045 | 8 | 2.1 | 2.08 | DIRETRIZ 607 | 75 | 0.72 | 0.69 | 1.44 | 1.41 | 0.2 | 8.18 | A | 50 | 50 | 72 | 0
1 | 027 | 032 | 32 | 34 | 2.86 | 2.86 | 0.22 | 7.76 | 3.902 | 34 | 0.7 | 0 | 0 | 2.28 | 2.35 | N | 1 | 0 | 1.35 | 0.0021 | 1045 | 1060 | 8.8 | 2.28 | 2.35 |  | 75 | 0.58 | 0.51 | 1.38 | 1.31 | 0.4 | 9.22 | A | 50 | 60 | 80 | 0
1 | 027 | 034 | 34 | 36 | 2.86 | 2.7 | 0.27 | 10.65 | 5.636 | 30 | 0.8 | 20 | 0 | 2.45 | 2.35 | N | 1.2 | 0 | 1.5 | 0.002 | 1483 | 1699 | 9.22 | 2.45 | 2.35 |  | 75 | 0.41 | 0.35 | 1.28 | 1.22 | 0.3 | 9.55 | A | 53 | 60 | 73 | 0
1 | 027 | 036 | 36 | 38 | 2.7 | 2.58 | 0.34 | 10.99 | 5.84 | 33 | 0.8 | 0 | 0 | 2.35 | 2.3 | N | 1.2 | 0 | 1.55 | 0.0021 | 1516 | 1750 | 9.55 | 2.35 | 2.3 |  | 75 | 0.35 | 0.28 | 1.22 | 1.15 | 0.4 | 9.91 | A | 53 | 60 | 72 | 0
1 | 027 | 038 | 38 | 40 | 2.58 | 2.44 | 0.52 | 11.51 | 6.152 | 30 | 0.8 | 0 | 0 | 2.3 | 2.22 | N | 1.2 | 0 | 1.5 | 0.002 | 1573 | 1699 | 9.91 | 2.3 | 2.22 |  | 75 | 0.28 | 0.22 | 1.2 | 1.14 | 0.3 | 10.24 | A | 53 | 60 | 76 | 0
1 | 027 | 040 | 40 | 42 | 2.44 | 2.33 | 0.24 | 11.75 | 6.296 | 25 | 0.8 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | N | 1.2 | 0 | 1.54 | 0.0021 | 1589 | 1741 | 10.24 | 2.22 | 2.16 |  | 75 | 0.22 | 0.17 | 1.12 | 1.07 | 0.3 | 10.51 | A | 54 | 60 | 75 | 0.02
1 | 027 | 042 | 42 | 44 | 2.33 | 2.22 | 0.2 | 11.95 | 6.416 | 18 | 0.8 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | N | 1.2 | 0 | 1.54 | 0.0021 | 1602 | 1741 | 10.51 | 2.19 | 2.12 |  | 75 | 0.14 | 0.1 | 1.05 | 1.01 | 0.2 | 10.7 | A | 54 | 60 | 76 | 0.02