| PDDUA | CLASSIFICAÇÃO E AFASTAMENTOS DE SEGURANÇA PARA DEPÓSITOS E POSTOS DE REVENDA DE GLP |  |  | ANEXO 5.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASSES |  | Kg de GLP | Equivalente em Botijões (13kg) |  |
| I |  | Até 520 | 40 |  |
| II |  | Até 1.560 | 120 |  |
| III |  | Até 6.240 | 480 |  |
| IV |  | Até 12.480 | 960 |  |
| V |  | Até 24.960 | 1.920 |  |
| VI |  | Até 49.920 | 3.480 |  |
| VII |  | Até 99.840 | 7.680 |  |
| Especial |  | Superior a 99.840 | Superior a 7.680 |  |
| Distâncias de segurança mínimas: Ressalvadas as disposições do art. 2°, da Resolução n° 5, de 26 de fevereiro de 2008, da Agência Nacional do Petróleo, deverão ser observadas as Distâncias de Segurança Mínimas definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, Norma NBR 15.514/2007. |  |  |  |  |